建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：天津市鲍丘河-箭杆河幸福河湖建设项目

建设单位（盖章）：天津市宝坻区水利工程服务中心

编制日期：2025年9月
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	天津市鲍丘河-箭杆河幸福河湖建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘彬
	联系方式
	18920239577

	建设地点
	牛道口镇片区（鲍丘河桩号7+400～8+200）；

方家庄镇片区（鲍丘河桩号25+750～26+900）；

王卜庄镇（鲍丘河-箭杆河桩号29+140～30+170、窝头河桩号W26+530～W26+840）；

林亭口镇片区（箭杆河桩号40+120～41+615）；

林亭口镇片区（箭杆河桩号44+120～45+000）；

八门城镇片区（箭杆河桩号47+600～48+940）；

口东镇片区（窝头河桩号W16+250～W18+700）；

八门城镇片区（箭杆河桩号52+150～52+550）；

宝坻新城片区（窝头河桩号W11+200～W11+450）

南老鸦台支渠、于桥排干、司各四支渠

	地理坐标
	起点：北纬39°47′0.433″，东经117°16′33.700″；终点：北纬39°46′41.366″，东经117°16′40.533″。

起点：北纬39°42′25.844″，东经117°24′51.299″；终点：北纬39°41′54.222″，东经117°25′18.022″。

鲍丘河-箭杆河起点：北纬39°41′6.266″，东经117°26′11.633″；终点：北纬39°40′49.555″，东经117°26′39.366；窝头河起点：北纬39°40′55.766″，东经117°26′1.311″；终点：北纬39°40′51.144″，东经117°26′11.633。

起点：北纬39°38′8.899″，东经117°30′25.333″；终点：北纬39°38′19.277″，东经117°31′26.144″。

起点：北纬39°37′36.822″，东经117°32′53.588″；终点：北纬39°37′16.366″，东经117°33′20.166″。

起点：北纬39°36′25.544″，东经117°34′41.344″；终点：北纬39°35′55.188″，东经117°35′17.344″。

起点：北纬39°40′35.433″，东经117°20′40.744″；终点：北纬39°41′11.499″，东经117°21′51.266″。

起点：北纬39°40′35.433″，东经117°20′40.744″；终点：北纬39°41′11.499″，东经117°21′51.266″。

起点：北纬39°35′3.788″，东经117°36′19.288″；终点：北纬39°35′7.233″，东经117°36′34.344″。

南老鸦台支渠坐标：北纬39°41′7.700″，东经117°24′22.055″；司各四支渠坐标：北纬39°41′3.533″，东经117°24′38.500″；于桥排干坐标：北纬39°41′3.533″，东经117°24′38.500″。

	建设项目
行业类别
	五十一、水利—128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠）—其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	/

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	天津市水务局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	津水河湖〔2025〕13号

	总投资（万元）
	10696.39
	环保投资（万元）
	98.76

	环保投资占比（%）
	0.9%
	施工工期
	18个月

	是否开工建设
	☑否
□是：

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（2021年4月1日起实施），涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目，应设置生态专项评价。其中，“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。

本工程属于五十一、水利—河湖整治（不含农村塘堰、水渠）—其他，该项目所列不涉及敏感区，不需设置生态专项评价。

	规划情况
	规划名称：《天津市宝坻区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、《天津市宝坻区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》
构建“一带三脉、一屏多廊”蓝绿交织的生态安全格局。其中，三脉指青龙湾减河、引滦明渠、箭杆河为主的水脉。依托箭杆河畔的文化底蕴和自然风光，打造箭杆河文化旅游集聚区，打造箭杆河休闲农业旅游区。

加强窝头河等主要河流综合治理。开展水系连通工程，通过清淤、新挖河道、护岸治理等方式推进河道连通。拓展农业休闲功能，推进林亭口镇葫芦窝特色旅游村建设，打造以八门城镇、黄庄镇、林亭口镇为主的稻渔立体种养示范旅游区。

结合箭杆河（穿过王卜庄镇、林亭口镇、八门城镇）乡村风景廊道，打造箭杆河文化旅游集聚区，符合综合规划要求。



	其他符合性分析
	“生态环境分区管控”符合性分析

①与《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（津政规[2020]9号）
依据《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（天津市人民政府，津政规〔2020〕9号，2020年12月31日），优先保护单元（区）指以生态环境保护为主的区域，共111个，其中陆域优先保护单元108个，主要包括生态保护红线以及自然保护区、湿地公园、重要湿地等各级各类保护地和生态用地；近岸海域优先保护区3个，主要包括海洋特别保护区和自然岸线等。

本工程位天津市宝坻牛道口镇、方家庄真、王卜庄镇、林亭口镇、八门城镇等，对照上述文件“天津市环境管控单元划定汇总表”，本工程选址属于“一般管控单元、重点管控单元—环境治理”。重点管控单元（区）以产业高质量发展和环境污染治理为主，加强污染物排放控制和环境风险防控，进一步提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。深入推进中心城区、城镇开发区域初期雨水收集处理及生活、交通等领域污染减排，严格管控城镇面源污染；优化工业园区空间布局，强化污染治理，促进产业转型升级改造。一般管控单元（区）以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实生态环境保护基本要求。
本工程属于河湖整治工程，临时占地恢复原貌，工程包括河湖堤岸功能改造、河湖水域空间保护修复、水文化保护与传承、河湖水域岸线管理保护、智慧管护设施建设等工程体系等，工程实施后改善河流生态环境，符合《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。

②与“天津市生态环境准入清单市级总体管控要求（2024年12月2日）”符合性

项目与“天津市生态环境准入清单-市级总体管控要求”符合性分析一览表

管控要求
本项目情况
是否符合
空间布局约束
（一）优先保护生态空间。生态保护红线按照国家、天津市有关要求进行严格管控；生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。在严格遵守相应地块现有法律法规基础上，落实好天津市双城间绿色生态屏障、大运河核心监控区等区域管控要求。对占用生态空间的工业用地进行整体清退，确保城市生态廊道完整性。

本工程不占用任何生态红线；不在天津市双城间绿色生态屏障、大运河核心监控区等区内。

符合

（四）生态建设协同减污降碳。强化国土空间规划和用途管制，科学推进国土绿化行动，不断增强生态系统自我修复能力和陆地碳汇功能。推进海洋生态保护修复，加快岸线整治修复，因地制宜实施退养还滩、退围还湿等工程，恢复和发展海洋碳汇。提升城市水体自然岸线保有率。强化生态保护监管，完善自然保护地、生态保护红线监管制度，落实不同生态功能区分级分区保护、修复、监管要求。

本工程不涉及生态修复。
符合

污染物排放管控
（一）实施重点污染物替代。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换要求。新建项目严格执行相应行业大气污染物特别排放限值要求，按照以新带老、增产减污、总量减少的原则，结合生态环境质量状况，实行重点污染物（氮氧化物、挥发性有机物两项大气污染物和化学需氧量、氨氮两项水污染物）排放总量控制指标差异化替代。

本项目不涉及。
符合
（二）严格污染排放控制。25个重点行业全面执行大气污染物特别排放限值；火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥、焦化行业现有企业以及在用锅炉，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。推进燃煤锅炉改燃并网整合，整改或淘汰排放治理设施落后无法稳定达标的生物质锅炉。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。建立管理台账，以石化、化工、煤电、建材、有色、煤化工、钢铁、焦化等行业为重点，全面梳理拟建、在建、存量高耗能高排放项目，实行清单管理、分类处置、动态监控。到2030年，单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。

符合

（三）强化重点领域治理。深化工业园区水污染防治集中治理，确保污水集中处理设施达标排放，园区内工业废水达到预处理要求，持续推动现有废水直排企业污水稳定达标排放。严格入海排污口排放控制。继续加快城镇污水处理设施建设，全市建成区污水基本实现全收集、全处理。全面防控挥发性有机物污染，控制机动车尾气排放，无组织排放。加强农村环境整治，推进畜禽、水产养殖污染防控。控制农业源氨排放。强化天津港疏港交通建设，深化船舶港口污染控制。严格落实禁止使用高排放非道路移动机械区域的规定。强化固体废物污染防治。全面禁止进口固体废物，推进电力、冶金、建材、化工等重点行业大宗固体废弃物综合利用，有序限制、禁止部分塑料制品生产、销售和使用，推广使用可降解可循环易回收的替代产品，持续推动生活垃圾分类工作。大力推进生活垃圾减量化资源化。加强生活垃圾分类管理。实现原生生活垃圾“零填埋”。加强塑料污染全链条治理，整治过度包装，推动生活垃圾源头减量。推进污水资源化利用。到2025年，全市固体废物产生强度稳步下降，固体废物循环利用体系逐步形成。到2025年，城市生活垃圾分类体系基本健全，城市生活垃圾资源化利用比例提升至80%左右。到2030年，城市生活垃圾分类实现全覆盖。

符合
环境风险防控

（一）加强优先控制化学品的风险管控。重点防范持久性有机污染物、汞等化学品物质的环境风险，研究推动重点环境风险企业、工序转移，新建石化项目向南港工业区集聚。严格涉重金属项目环境准入，落实国家确定的相关总量控制指标，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”。严防沿海重点企业、园区，以及海上溢油、危险化学品泄漏等环境风险。进一步完善危险废物鉴别制度，积极推动华北地区危险废物联防联控联治合作机制建立，加强化工园区环境风险防控。加强放射性废物（源）安全管理，废旧放射源100%安全收贮。实施危险化学品企业安全整治，对于不符合安全生产条件的企业坚决依法关闭。开展危险化学品企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，加快实现重大危险源企业数字化建设全覆盖。推进“两重点一重大”生产装置、储存设施可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统的建设完善，涉及国家重点监管的危险化工工艺装置必须实现自动化控制，强化本质安全。加强危险货物道路运输安全监督管理，提升危险货物运输安全水平。

本项目不涉及重金属和放射性物质，涉及的风险物质为废机油等，在采取有针对性的环境风险防范措施，并在风险事故发生后，及时采取相应应急措施以及应急预案的基础上，环境风险可防控。

符合

（二）严格污染地块用地准入。实行建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录中的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。按照国家规定，开展土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理等；未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
本项目不涉及。
符合

（六）加强生物安全管理。加强外来入侵物种防控，开展外来入侵物种科普和监测预警，强化外来物种引入管理。
本项目不涉及。
符合

资源利用效率要求

（一）严格水资源开发。严守用水效率控制红线，提高工业用水效力，推动电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工等高耗水行业达到用水定额标准。促进再生水利用，逐步提高沿海钢铁、重化工等企业海水淡化及海水利用比例；具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准新增取水许可。
本工程施工用水部分取自河道，生活用水及河道给水不足部分接自附近自来水管网或附近村镇水井。
符合

（二）推进生态补水。实施生态补水工程，积极协调流域机构，争取外调生态水量，合理调度水利工程，不断优化调水路径，充分利用污水处理厂达标出水，实施河道、水库、湿地生态环境补水。以主城区和滨海新区为重点加强再生水利用，优先工业回用、市政杂用、景观补水、河道湿地生态补水和农业用水等。保障重点河湖生态水量（水位）达标，维持河湖基本生态用水。
本项目不涉及。

符合

（三）强化煤炭消费控制。削减煤炭消费总量，“十四五”期间，完成国家下达的减煤任务目标，煤炭占能源消费总量比重达到国家及市级目标要求。严控新上耗煤项目，对确需建设的耗煤项目，严格实行煤炭减量替代。推动能源效率变革，深化节能审批制度改革，全面推行区域能评，确保新建项目单位能耗达到国际先进水平。
本项目不涉及。

符合

③与“天津市宝坻区生态环境准入清单（2024年动态更新）”符合性分析
对照““天津市生态环境准入清单宝坻区区级管控要求以及宝坻区区级（及以下）产业园区单元管控要求”符合性分析见下表。

本项目与“天津市宝坻区生态环境准入清单（2024年动态更新）”符合性分析一览表

文件要求

项目现状
符合性

天津市生态环境准入清单宝坻区区级管控要求
空间布局约束
生态保护红线按照国家、天津市有关要求进行严格管控。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；自然保护地核心保护区外禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内，自然保护区、风景名胜区、自然公园、饮用水水源保护区、一级河道等区域的保护和管理措施，依照相关法律法规执行。确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照国家、天津市有关规定办理用地审批。

本工程不占用生态保护红线内，自然保护区、风景名

胜区、自然公园、饮用水水

源保护区、一级河道等区

域。
符合

永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。

本项目不属于永久基本农田集中区域。

符合
严格限制建设项目占用湿地，严禁开（围）垦或排干自然湿地、永久性截断自然湿地水源、擅自填埋自然湿地，以及擅自采砂、采矿、取土等破坏湿地及其生态功能的行为。在湿地范围内从事旅游、种植、水产养殖、航运等利用活动，应当避免改变湿地的自然状况，并采取措施减轻对湿地生态功能的不利影响。
本工程不占用湿地，未开

（围）垦或排干自然湿地、

永久性截断自然湿地水源、

擅自填埋自然湿地，不存在

擅自采砂、采矿、取土等破

坏湿地及其生态功能的行

为。

符合

按照生态优先、绿色发展的原则，

淘汰“三高”行业，发展优势产业和新兴产业，通过循环化改造，提高工业绿色化水平。

本项目不属于“三高”行业。

符合

污染物排放管控
严格执行钢铁、水泥、平板玻璃

等行业产能置换要求。

本工程不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业。

符合

大力推进生活垃圾减量化资源化。加强生活垃圾分类管理。加强塑料污染全链条治理，整治过度包装，推动生活垃圾源头减量。

本项目生活垃圾交由城市管理部门及时清运。

符合

推进燃煤锅炉改燃并网整合，整改或淘汰排放治理设施落后无法稳定达标的生物质锅炉。

本工程不使用燃煤锅炉、生物质锅炉。

符合

强化固体废物污染防治。推进电力、冶金、建材、化工等重点行业大宗固体废弃物综合利用，有序限制、禁止部分塑料制品生产、销售和使用，推广使用可降解可循环易回收的替代产品。

本工程产生的一般固废弃淤泥、弃土，淤泥、弃土由施工单位直接通过汽运的方式送弃渣场；施工期产生的建筑垃圾统一运输至渣土管理部门指定地点。

符合

环境风险防控

实施危险化学品企业安全整治，对于不符合安全生产条件的企业坚决依法关闭。
本项目不属于危险化学品企业。
符合

资源开发效率要求

新建、改建、扩建园区应统筹建设供水、排水、废水处理及循环利用设施，推动企业间串联用水、分质用水，实现一水多用和循环利用。鼓励园区开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设。

本项目产生血浆透过液用于设备清洗用水，排入经过自建的污水处理站处理后和经化粪池沉淀后生活污水、纯水设备排放浓水一同排放，通过市政污水管网最终进入新安镇曹家口村污水处理厂处理，企业节约用水。
符合
持续提高电能占终端能源消费比重，推动能源供给体系清洁化低碳化和终端能源消费电气化。

本项目生产过程使用电、天然气能清洁能源。
符合

（2）生态保护红线

根据《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知》（津政发[2018]21号），天津市划定陆域生态保护红线面积1195km2；海洋生态红线区面积219.79km2；自然岸线合计18.63km。《天津市人民代表大会常务委员会关于加强生态保护红线管理的决定》（天津市人民代表大会常务委员会公告第五号）中第十七条说明，本市未纳入生态保护红线的山地、河流、水库和湖泊、湿地和盐田、郊野公园和城市公园、林带等区域，由规划资源、生态环境、水务、城市管理、农业农村等部门按照各自职责，根据有关法律、法规、规章实施严格保护和管理。

根据《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知》，本工程主要涉及1陆域生态保护红线-VI河滨岸带生态保护红线-蓟运河河滨岸带生态保护红线。建设单位于2024年1月委托世纪鑫海（天津）环境科技有限公司进行不可避让生态保护红线论证工作工作，编制完成《生态保护红线范围内实施天津市鲍丘河-箭杆河幸福河湖建设项目论证报告》，已取得天津市规划和自然资源局的批复，详见附件。

本工程为河道堤防修复项目，工程所在地的环境未发生较大改变，符合工程环境选址需要。本工程不可避免的涉及蓟运河生态保护红线，根据中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。工程的实施未导致红线面积的减少，功能的降低，红线区域的性质没有改变，符合管控要求。对无法避让生态保护红线的部分，施工中采取了生态保护和补偿措施，生态监测和环境监理措施，确保工程施工对的生态保护红线区域生态环境的影响程度降到最低。

综上，本工程符合天津市生态保护红线管控要求。

（3）与“国土空间总体规划”符合性分析
①与《天津市人民政府关于印发天津市国土空间总体规划（2021-2035年）的通知》（津政发[2024]18号）中符合性分析
本项目与《天津市国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析

要求
本项目
符合性
以“三区三线”为基础构建国土空间格局
第33条耕地和永久基本农田

优先划定耕地和永久基本农田。按照应保尽保、应划尽划的原则，将可以长期稳定利用耕地划入永久基本农田实行特殊保护，落实国家下达保护任务，规划期内耕地保有量不低于467.46万亩、永久基本农田保护面积不低于409.44万亩。严守耕地和永久基本农田保护红线。各区政府应将已划定的耕地和永久基本农田落到地块、落实责任、上图入库、建档立卡，严守粮食安全底线。耕地和永久基本农田保护红线一经划定，未经批准不得擅自调整。优先保护城市周边永久基本农田和优质耕地，严格实施耕地用途管制。严格落实耕地占补平衡，确保耕地总量不减少、质量不降低。符合法定条件的国家能源、交通、水利、军事设施等重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须充分论证其必要性和合理性，并严格履行审批程序。
本工程不占用耕地和永久基本农田。
符合

第34条生态保护红线

科学划定生态保护红线。严守自然生态安全边界，划定生态保护红线面积1557.77平方千米。其中，陆域划定生态保护红线面积1288.34平方千米；海域划定生态保护红线面积269.43平方千米。
加强生态保护红线管理。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，国家另有规定的，从其规定；自然保护地核心保护区外，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，除满足生态保护红线管控要求外，还应符合相应法律法规规定。加强生态保护红线实施情况的监督检查，强化各部门数据和成果实时共享，提升空间治理现代化水平。
本工程不占用不占用生态保护红线。
符合

②与《天津市宝坻区国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

根据《天津市宝坻区国土空间总体规划（2021-2035年）》及其批复（宝坻政发[2025]3号），本项目与《天津市宝坻区国土空间规划（2021-2035年）》符合性分析见下表。

与《天津市宁宝坻区国土空间规划（2021-2035年）》符合性分析
要求
本项目
符合性
“一带”指西北防风固沙林带；“一廊”指潮白新河生态保护廊；“三区”指天津青龙湾固沙林森林公园、黄庄洼蓄滞洪区、天津古海岸与湿地国家级自然保护区；“六链”指午河-蓟运河清水链、鲍丘河-箭杆河清水链、百里河-窝头河-导流河清水链、绣针河清水链、青龙湾减河清水链、引滦明渠-青龙湾故道清水链。
本项目通过河湖堤岸功能改造、河湖水域空间保护修复、水文化保护与传承、河湖水域岸线管理保护、智慧管护设施建设等工程体系建设，推动水系连通、河道整治，改善河流水生态环境
符合

（4）相关法律法规和环保政策的符合性分析

表1-2相关法律法规和环保政策的符合性分别分析

要求
本工程情况
符合性
《中华人民共和国河道管理条例（2018修正）》
在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）

爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。

本工程不在河道范围内弃渣，治理工程产生的建筑垃圾、淤泥运送至弃土场。

符合

加强河道滩地、堤防和河岸的水土保持工作，防止水土流失、河道淤积。

本工程制定了水土保持措施，防止发生水土流失。

符合

在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。

针对施工期的废水、建筑垃圾等固体废物严格按照要求处理，现场不存油类物品。

符合

《中华人民共和国水污染防治法》（2017.06）
禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加污染量。

本工程周边无饮用水水源保护区，项目建成后，废水、废气、噪声均达标排放，固体废物去向合理。

符合
《天津市生态环境保护“十四五”规划》（津政办发[2022]2号）
加强施工扬尘治理，施工工地严格落实“六个百分之百”管控要求。
施工阶段严格落实“六个百分之百”管控要求，以减少扬尘对环境空气的影响。
符合

《关于印发天津市深入打好污染防治攻坚战2024年工作计划的通知》（津污防攻坚指〔2024〕2号）
持续开展扬尘专项治理行动。加强

施工工程“六个百分之百”控尘措施监管，对占地面积5000平方米以上的施工工地安装视频监控或扬尘监测设施，并与属地有关部门有效联网。持续加强渣土运输车辆管控和堆场扬

尘、裸地管控。按照2025年装配式建筑占新建建筑面积比例30%要求，加快推广使用装配式建筑。持续实施“以克论净”监测，定期通报结果。加强农业面源污染管控。强化秸秆垃圾

禁烧管控。
本工程施工期间严格落实“六个百分之百”的扬尘控制措施。本工程施工过程中辅以洒水、抑尘措施，尽量缩短起尘操作时间。
符合

《天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案》天津市人民政府办公厅，2023年9月21日
全面加强扬尘污染管控。建立配套工程市级部门联动机制，严格落实“六个百分之百”控尘要求。
本工程施工阶段严格落实“六个百分之百”管控要求以减少扬尘对环境空气的影响。
符合




二、建设内容
	地理位置
	宝坻区位于海河流域北三河水系，北三河水系由北运河、潮白河、蓟运河三河组成。鲍丘河-箭杆河起于引泃入潮北干渠，穿牛道口镇、朝霞街道、口东街道、林亭口镇及八门城镇，干流全长55.2km，流域面积204.25km²，为宝坻区内排沥、蓄水、灌溉、兼容的二级河道；主要支流窝头河全长26.75km，起点为引泃入潮左堤的褚庄闸，向东流经朝霞街道、口东街道，在王卜庄村东南与鲍丘河汇合后入箭杆河。

本次治理范围以鲍丘河-箭杆河为主，辅以主要支流窝头河。

建设工程位置
序号

建设工程位置
建设工程长度
建设工程位置坐标
1

牛道口镇鲍丘河-箭杆河桩号7+400～8+200
0.80km

起点：北纬39°47′0.433″，东经117°16′33.700″；终点：北纬39°46′41.366″，东经117°16′40.533″
2

鲍丘河桩号25+750～26+900
1.15km
起点：北纬39°42′25.844″，东经117°24′51.299″；终点：北纬39°41′54.222″，东经117°25′18.022″
3

鲍丘河-箭杆河桩号29+140～30+170、窝头河桩号W26+530～W26+840
1.34km
鲍丘河-箭杆河起点：北纬39°41′6.266″，东经117°26′11.633″；终点：北纬39°40′49.555″，东经117°26′39.366；窝头河起点：北纬39°40′55.766″，东经117°26′1.311″；终点：北纬39°40′51.144″，东经117°26′11.633。
4
箭杆河桩号40+120～41+615

1.495km
起点：北纬39°38′8.899″，东经117°30′25.333″；终点：北纬39°38′19.277″，东经117°31′26.144″
5
箭杆河桩号44+120～45+000

0.88km
起点：北纬39°37′36.822″，东经117°32′53.588″；终点：北纬39°37′16.366″，东经117°33′20.166″
6
箭杆河桩号47+600～48+940

1.34km
起点：北纬39°36′25.544″，东经117°34′41.344″；终点：北纬39°35′55.188″，东经117°35′17.344″
7
窝头河桩号W16+250～W18+700

2.45km
起点：北纬39°40′35.433″，东经117°20′40.744″；终点：北纬39°41′11.499″，东经117°21′51.266″
8
箭杆河桩号52+150～52+550

0.4km
起点：北纬39°40′35.433″，东经117°20′40.744″；终点：北纬39°41′11.499″，东经117°21′51.266″
9
窝头河宝坻新城段桩号W11+200～W11+450
0.35km
起点：北纬39°35′3.788″，东经117°36′19.288″；终点：北纬39°35′7.233″，东经117°36′34.344″
10

南老鸦台支渠

/
坐标：北纬39°41′7.700″，东经117°24′22.055″
司各四支渠

坐标：北纬39°41′3.533″，东经117°24′38.500″
于桥排干

坐标：北纬39°41′3.533″，东经117°24′38.500″



	
	[image: image1.jpg]THRGAE

b a- 78]

(1) A7 R LR B TR R
@IB&AE RN 201;
QTR Bt ERME
1234 ;

OE PN —"40E;
@EHEM7.91km,

(2) ARSE:

@ —A—R LSS5 ;
Q=M EIRLIRE.

(3) HEEP:

@R EETIRAE ;
OFEEHEATEE.

A KSR

0 EEmssEs
e EEERVRERCS
— i REEIEE

TERAKRIEE

A

-

r
Y il SRS
AE IR R ~_ ST 0.35km

ST KE0.80km _
[ T kit
%’7)@—?:7@%1&

/

~

] S

i\i‘\ /\
N g
o H

RN !

H Fe~g, i

KpmgpnE

R R

B2 45km

HHI X

BREFIRRESME
BOE: KE1.15km

~

Neh

Wi /)

K-

DI I

85 BFKE1.34km

BRSBTS
BEIRIRER

|

KERSREE

= FEREEEER

R SRR AR
BOE: KEE1.495km

s amet
RETHE: KE0.88km

- K IERE S

N
KE1 ;34km
\ INTIREA S

\ STRE: KE04km

2\

SHE




天津市鲍丘河-箭杆河幸福河湖建设项目河道地理位置示意图


	项目组成及规模
	项目背景

工程现状情况

窝头河生态流量控制水闸场地现状

鲍丘河、箭杆河、窝头河河道左右岸或者跨河布设水闸及扬水站，起到流域内生态流量、水位控制的作用，河道上现有水闸。但部分水闸已经结构破损严重、闸门破旧无法使用，无法起到生态流量、水位控制的作用。窝头河上的现状水闸的完好率为86.4%，总计22座水闸中仍存在3座水闸年久失修、水闸结构破损严重，无法起到流量、水位控制的作用，影响河道引排能力。

南老鸦台支渠、司各四支渠汇入窝头河处及于桥排干汇入窝头河处，水域空间狭小，生态流量控制水闸结构破损严重、闸门破旧无法使用，影响生态流量控制效果。

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



窝头河左岸老鸦台支渠水系连通水闸现状
于桥排干汇入窝头河处涵闸场地现状

[image: image4.jpg]AR 2





司各庄四支渠汇入窝头河处涵闸场地现状

河湖堤岸功能现状
鲍丘河-箭杆河、窝头河部分河段堤岸植被覆盖不足，部分现状堤岸稳定性具有潜在失稳风险。

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



鲍丘河牛道口镇7+700处河道现状地表植被覆盖较差
窝头河桩号W21+330处现状堤岸稳定性存在失稳风险
[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



箭杆河林亭口镇部分现状堤岸稳定性存在失稳风险
箭杆河八门城镇部分现状堤岸稳定性存在失稳风险

河道水域空间现状

窝头河及箭杆河部分河段存在扩大水面，水力联系较差，水体流动性弱，水面漂浮物较多。

[image: image9.jpg]



窝头河宝坻新城段部分现状扩大水面水力联系较差
河湖健康评价现状
（1）河湖智慧管护需进一步完善

河湖智慧管护存在以下问题：①前端感知设施覆盖较低，不能满足河湖监测需求；②信息化建设缺乏统一规划，较难发挥整体效益；③信息化资源开发利用与整合共享程度不高；④信息化技术标准和规范体系建设相对滞后；⑤应用系统建设相对滞后，业务支撑能力亟待加强。

建设目标
按照全流域幸福河湖建设要求，以“安澜、生态、宜居、智慧、文化、发展”为指引，牢固树立生态文明理念，坚持人水和谐，生态优先，统筹河湖系统治理、提升管护能力、助力流域区域发展3大方面，在鲍丘河-箭杆河上谱写古河新章，添绿北国水乡，建设“河安湖晏、水清鱼跃、岸绿景美、宜居宜业、人水和谐”的幸福河湖。

完善河湖安澜保障人民安全

通过破损硬质护岸修复改造、河道地貌形态修复等措施，基本消除防洪排涝薄弱环节。流域内城区、镇街主要防护对象的防洪排涝达标率稳定在100%，充分保障沿线居民生命财产安全，提高人民群众安全感。

巩固水环境成果恒悦人民心情

严格执行和落实“三区三线”划定成果及其管控要求，加强和规范滩地用途管制，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，全面巩固河湖“清四乱”专项行动成效，坚决遏增量、清存量。持续改善河湖水环境质量。河流水质优良程度稳定，水质达标率100%。

提升水生态质量惠及人民福祉

通过河道地貌形态修复、汇入口河流形态恢复和重点河段生态化提升等措施，修复河道自然过流能力，提升流域整体生态功能。岸带植被覆盖率达到≥90%以上。干流生态流量满足程度达到100%。

丰富水文化成果增强人民自信

充分依托鲍丘河-箭杆河流域丰富的自然生态文化、历史民俗文化、红色革命文化以及优质产业文化，加快推进鲍丘河-箭杆河幸福河湖水文化建设，实现河湖遗产本体保护重视程度进一步加强，文化传承、融合及宣教建设等河湖文化载体建设数量进一步增加，其中文化宣教建设成果≥5项。通过大力弘扬优秀水文化，让鲍丘河-箭杆河成为开展滨水文化活动，传承民俗风情、彰显治水文化的新载体，有效增强公众河湖保护意识。

管护能力提升保证河湖健康

通过完善河湖管护设施，修编“一河一策”，布设河湖管护必需的智慧监管设施等措施，干流补充主要监测感知设施以满足规范及河湖管护要求，建设河湖管理信息化平台（含硬件）1处。

农文旅商融合助力流域区域发展

鲍丘河-箭杆河通过河道地貌形态修复、汇入口河流形态恢复和重点河段生态化提升等措施，利用地方配套资金建设便民利民亲水设施，打造亲水惠民幸福场景。为京津中关村科技城发展铺绘绿色生态本底，进一步融合鲍丘河-箭杆河周边的农文旅资源，打造以河湖水系为依托的乡村风景廊道、擦亮箭杆河文化旅游集聚区名片，串联低空经济区，助力宝坻区“遇见宝坻·印象潮白”的文旅品牌，推动生态产品价值实现，助力流域区域社会经济高质量发展，提高人民群众获得感。公众满意度≥97%。

工程规模和主要建设内容

建设布局
本次治理范围以鲍丘河-箭杆河为主，辅以主要支流窝头河。

（2）建设内容
鲍丘河-箭杆河幸福河湖建设内容主要包括河湖系统治理、提升管护能力、助力流域区域发展3大方面，通过河湖堤岸功能改造、河湖水域空间保护修复、水文化保护与传承、河湖水域岸线管理保护、智慧管护设施建设等工程体系。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本工程主要堤岸植被恢复、河湖水域空间修复、河湖水系连通水闸拆除重建等，本项目涉及河道清淤属于“五十一、水利—128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）”，且本项目不涉及环境敏感区，应编制环境影响报告表。综上，本项目应编制环境影响报告表。

项目组成

项目主要工程设计内容及工程组成一览表见下表。

本项目工程组成一览表
项目名称

工程名称
建设内容
主体工程
窝头河水系连通水闸工程
为控制老鸦台支渠、司各庄四支渠、于桥排干与窝头河的之间水体交换，保障窝头河生态流量、水位。对此三处水闸进行拆除重建，并修复汇入口附近水域空间。
堤岸生态化改造
鲍丘河牛道口镇堤岸植被恢复工程

牛道口镇片区：桩号7+400～8+200，河道全长0.80km，包含两岸仿木桩、置石护岸及植被恢复，岸边布置生态亲水设施，并进行该段清淤。
鲍丘河方家庄镇堤岸植被恢复工程

方家庄镇片区：桩号25+750～26+900，河道全长1.15km，包含两岸格宾石笼护脚及植被恢复。

箭杆河-鲍丘河王卜庄镇堤岸植被恢复工程

王卜庄镇：对王卜庄镇鲍丘河-箭杆河桩号29+140～30+170、窝头河桩号W26+530～W26+840进行两岸仿木桩、置石护岸及堤岸植被恢复工程，全长1.34km。

箭杆河林亭口镇堤岸生态化改造工程

林亭口镇片区：桩号40+120～41+615，河道全长1.495km，包含采用生态框进行两岸现状护岸生态化改造及植被恢复，岸边布置生态亲水设施。

箭杆河林亭口镇堤岸植被恢复工程

林亭口镇片区：桩号44+120～45+000，河道全长0.88km，包含两岸仿木桩、置石护岸及植被恢复，位于小靳庄附近。

箭杆河八门城镇堤岸植被恢复工程

八门城镇片区：桩号47+600～48+940，河道全长1.34km，包含进行两岸仿木桩、置石护岸及植被恢复，部分岸边布置生态亲水设施，位于双庄附近。

窝头河口东镇堤岸植被恢复工程

口东镇片区：桩号W16+250～W18+700，河道全长2.45km，包含两岸共计4.90km的格宾石笼护脚及植被恢复。

河湖水域空间保护修复

箭杆河八门城镇水域空间修复工程

八门城镇片区：桩号52+150～52+550，河道全长0.40km，包含河道水域空间修复及部分植被恢复，并进行该段清淤。

窝头河宝坻新城系统治理工程

宝坻新城片区：窝头河桩号W11+200～W11+450，河道全长0.35km，包含仿木桩、置石护岸、河道空间修复及部分植被恢复。

水文化挖掘创新

宣传视频创作

拍摄河湖文化视频，宣传幸福河湖及河湖文化。

水文化科普教育基地、河长制主题公园、水情教育基地

新增4处水文化载体，分别为河长制主题公园、水情教育基地、节水示范基地、水土保持科技示范园。

河湖水域岸线管理保护

界桩布置

埋设管理范围桩820个。

告示牌、宣传牌、警示牌

管理范围公示牌、河长制公示牌、安全警示牌等，共计123个。

防溺水“四个一”设施

共计布置40套。

智慧管护设施建设

前端感知设施

流量监测站、水位监测站、水质检测站、视频监控点位、无人机巡查等

信息化平台

集合水利排涝一张图、可视化分析系统、河湖管护系统等信息平台。

助力流域区域发展
绿色廊道及亲水设施

河湖系统治理

河湖系统治理各子项目中的生态植被恢复及园路、亲水平台、休闲亭、坐凳等便民设施、水文化设施等，在提升河道附近居民和游人亲水、近水的体验感受的同时，更好地助力区域发展。

辅助工程
施工导流

根据河道非汛期运用特性，工程施工拟在河段上下游修建拦河围堰，用于拦蓄河水和基坑干地施工，大约按500m为一个施工段；箭杆河八门城镇水域空间修复工程部分拟在上游修建拦河围堰，拦水后通过扬水站将基坑水抽干；涵闸按照布置分为两组，按照上下游拦河设置围堰。围堰为均质土围堰，按照设计水位加0.5m安全超过确定围堰高度。设计围堰顶宽4.0m，边坡1:2，迎水侧设置彩条布防渗，上部用编织袋护坡，厚度0.3m。

公用工程

供水工程

施工用水部分取自河道，生活用水及河道给水不足部分接自附近自来水管网或附近村镇水井。施工时根据作业区段施工用水量配备离泵。

建筑材料供应工程
工程所需天然建筑材料主要为砂砾石料、块石料，可从当地附近建材市场购买，工程所用混凝土外购。回填土料利用开挖料，开挖数量满足回填需要，本工程不涉及料场。

排水工程

施工期废水主要包括混凝土养护废水、基坑排水以及施工人员少量生活污水。混凝土养护废水产生于表层混凝土养护，废水产生量极少，可以自然蒸发，不排入河道；基坑废水在基坑内进行沉淀处理后，再回用于施工场地除尘洒水或绿化，基坑废水沉淀的污泥源自河道且数量较少，沉淀后与基坑原土壤混合或原地晾晒后放置临时堆土场与其它弃渣共同处理。
本项目施工期间施工区紧邻城镇，施工人员租房住宿，不单独设置生活区，仅施工区附近有少量生活污水，采用环保厕+化粪池方式处理，定期清掏处理。
供电工程

主要为抽水、营地照明、物料加工和施工照明，拟在施工区就近利用变电所引接电源至施工变电所，靠近村镇位置可采用网电，引接不到之处采用柴油发电机，根据工程部位和村镇分部情况，新增10kV供电线路长度2.7km。
临时占地

工程
临时堆土场
临时堆土场占地约97亩，均布置在河道两侧，选择河流管理区范围内河道两侧的滩地或闲置空地。

弃渣场
占地面积38亩，用于进行淤泥堆放、弃土堆放，设置4个弃渣场，其中牛道口镇附近1个，王卜庄镇附近设置1个，口东镇附近设置1个，八门城镇附近设置1个。
施工生产生活区
本工程施工临时生活区、生产区每个均规划五个，分别布置于牛道口镇附近、宝坻新城片区、林亭口镇、八门城镇、口东镇附近。综合加工厂占地面积共3600m2，综合保修厂占地面积共7200m2，仓库占地面积2400m2，生活区占地48000m2。

生活区主要布置办公室等用房；生产区主要布置综合加工厂、综合保修厂、仓库等，综合加工厂提供工程的钢筋加工和模板加工，主要进行木材切割、钢筋切断、弯曲及小型网片构件绑扎、焊接等综合保修厂主要承担小型设备维修；仓库用于储存砂石等。
施工临时道路
新建的临时施工道路尽量布置在河道管理范围，临时施工道路采用泥结碎石路，路面宽度3.5m，长度约5.40km。
环保工程

废气治理工程
施工期加强施工管理，设置围挡、苫盖、喷淋等措施防治扬尘污染。

施工期钢筋加工厂在焊接、锯床等工序上方均设置移动式的集气罩，均通过移动式废气治理措施处理。
废水治理工程

施工期废水主要包括混凝土养护废水、基坑排水以及施工人员少量生活污水。混凝土养护废水产生于表层混凝土养护，废水产生量极少，可以自然蒸发，不排入河道；基坑废水在基坑内进行沉淀处理后，再回用于施工场地除尘洒水或绿化；
本项目施工期间施工区紧邻城镇，施工人员租房住宿，不单独设置生活区，仅施工区附近有少量生活污水，采用环保厕+化粪池方式处理，定期清掏处理。

固废治理工程

①施工期人员产生的生活垃圾投入工地定点垃圾桶，由城管委定期清运；②本工程产生的一般固废弃淤泥、弃土，淤泥、弃土由施工单位直接通过汽运的方式送弃渣场；③施工期产生的建筑垃圾统一运输至渣土管理部门指定地点；④危险废物废机油、废油桶、废沾染物储存在危废暂存间内，委托有资质的单位进行处置。
噪声治理工程

合理安排工程实施时间，安排在昼间施工，避免对周边居民的干扰；施工过程中应选取低噪声设备，通过基础减振、设置隔声屏障隔声等噪声污染防治措施降低对周边环境的影响。




	
	项目工程量

建设项目主要工程量

序号

项目

单位

河湖水系连通

河湖堤岸功能改造工程

河湖水域空间保护修复

合计

窝头河水系连通涵闸工程

鲍丘河牛道口镇堤岸植被恢复工程

窝头河口东镇堤岸植被恢复工程

鲍丘河方庄镇植被恢复工程

箭杆河林亭口镇堤岸生态化改造工

程

鲍丘河-箭杆河王卜庄镇植被恢复工

程

箭杆河林亭口镇堤岸植被恢复工程

箭杆河八门城镇植被恢复工程

窝头河宝坻新城段系统治理工程

八门城镇河道地貌修复

1

土方开挖

m3
21316

19153

126373

42935

7146

0

37

2189

0

31862

219148

2

土方回填

m3
9017

3200

100369

34008

3168

3304

3930

1516

890

6004

159401

3

混凝土

m3
1661

0

0

0

29

0

0

0

0

0

1690

4

钢筋

t

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

5

模板

m2
3246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3246

6

橡胶止水带

m

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270

7

闭孔泡沫板（厚2cm）

m2
376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

376

8

格宾石笼

m3
0

0

23271

7988

0

0

0

0

0

903

31259

9

土工布

m2
0

1600

15514

7988

24696

1652

1965

2526

445

2709

56386

10

砂（卵）砾料、碎石垫层

m3
257

0

1551

533

2133

0

0

0

0

0

4474

11

浆砌石

m3
622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

622

12

生态框内块石

m3
0

0

0

0

4838

50

0

0

0

0

4888

13

护岸拆除

m3
0

0

0

0

6980

0

0

0

0

0

6980




	
	机械设备
本工程主要施工机械设备汇总见下表。

施工机械汇总表

序号
机械名称

规格
单位

数量

1
挖掘机
1m3
台

40
2
自卸汽车
10t
辆

70
3
装载机
1m3
台

30
4
推土机
74KW
台

20
5
拖拉机
74KW
台

45
6
振动碾
10t
台

5
7
激动翻斗车
2.8KW
台

20
8
蛙夯
1.1KW
台

50
9
混凝土振捣器
6m3
台

50
10
混凝土罐车
30m3/h
辆

16
11
混凝土土泵
25t
台

10
12
汽车式起重机
/
台

5
13
木材加工设备
/
套
12
14
钢筋加工设备
/
套
6
15
供水设备
/
套
15
16
柴油发电机
50KW
台
6
施工原辅材料
工程所需天然建筑材料主要为砂砾石料、块石料，可从当地附近建材市场购买，工程所用混凝土外购。回填土料利用开挖料，开挖数量满足回填需要，本工程不涉及料场。

工程所需水泥、钢筋、木材和汽油、柴油等建筑材料在周边乡镇或宝坻县城购买。

施工机械加油方式：自卸汽车等可前往加油站自行加油；其他可从天津市区、宝坻区市场购买，采用汽车运输至施工现场，进行加油，不在现场储存。
主要原辅材料表

序号
材料类型
单位
年用量
备注

1

砂
t

896
仓库
2

碎石
t

3579
仓库
3

块石
t
45814
仓库
4

汽油
t
24
不暂存
5
柴油
t

183
不暂存
6
钢筋
t
80
仓库
7
M10 砌筑砂浆
m3
360
仓库
8
商品砼 C30W4F150
m3
2164
仓库
9
商品砼 C25W4F150
t
1865
仓库
10
商品砼 C30F150
t
788
仓库
工程占地

临时占地
本工程施工占地主要为临时占地，不存在永久占地。临时占地主要为临时施工场地，布置原则为尽可能布置在河道管理范围内。

本工程设置5个工区，工区占地92亩；施工临时道路总长约5.4km，占地约41亩；临时堆土场约97亩；弃渣场约38亩。施工临时占地总计268亩。
临时占地在工程结束后进行归还，用地权属不发生变化。
临时用地面积汇总表  单位：hm2
项目区

项目建设区

小计

水域及水利设施用地

交通运输用地

弃渣场区

2.54
1.79

0.75

施工生产生活区

6.13

1.50

4.63

临时道路区

2.73

1.94

0.79

临时堆土区

6.47

2.66

3.80

合计

17.87
7.89
9.97
土石方平衡
工程开挖土料尽量用于回填，总开挖量25.10万m3，开挖料利用19.46万m3，根据土石方平衡，弃渣量为7.5万m³（松方）。本项目设置4个弃渣场，其中牛道口镇附近1个，王卜庄镇附近设置1个，口东镇附近设置1个，八门城镇附近设置1个，弃土运至规划的弃渣场，平均运距3.8km。
本工程主体工程土方平衡详见下表。

土石方平衡表



	
	序号

位置名称

回填位置

窝头河水闸工程

鲍丘河牛道口镇堤岸植被恢复工程

窝头河口东镇堤岸植被恢复工程

鲍丘河方庄镇植被恢复工程

箭杆河林亭口镇堤岸生态化

改造工程

鲍丘河-箭杆河王卜庄镇植

被恢复工程

箭杆河林亭口镇堤岸植被恢复工程

箭杆河八门城镇植被恢复工程

窝头河宝坻新城段系统治理工程

八门城镇河道地貌修复工程

弃土

（自然方）

弃土

（松方）

开挖位置

回填（压实方）

9017

3200

100369

34008

3168

3304

3930

1516

890

6004

回填（自然方）
开挖

（自然方）
10608

3765

118081

40009

3727

3887

4624

1783

1047

7064

1

窝头河水系连通涵闸工程

21316

10608

3887

6821

9072

2

鲍丘河牛道口镇堤岸植被恢复工程

19153

3765

15388

20466

3

窝头河口东镇堤岸植被恢复工程

126373

118081

1047

7245

9636

4

鲍丘河方庄镇植被恢复工程

42935

40009

2926

3891

5

箭杆河林亭口镇堤岸生态化改造工程

7146

3727

3419

0

0

6

鲍丘河-箭杆河王卜庄镇植被恢复工程

0

0

0

7

箭杆河林亭口镇堤岸植被恢复工程

37

37

49

8

箭杆河八门城镇植被恢复工程

2189

1783

406

540

9

窝头河宝坻新城段系统治理工程

0

0

0

10

八门城镇河道地貌修复

31862

1205

7064

23594

31379

11

合计

251010

10608

3765

118081

40009

3727

3887

4624

1783

1047

7064

56416

75033




	总平面及现场布置
	工程布局及建筑物

工程等级和标准

（1）设计标准

①建筑物合理使用年限

根据工程类别、建筑物级别和《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）表3.0.2、3.0.3的规定，确定本工程合理使用年限，各水工建筑物的合理使用年限见下表。

各水工建筑物的合理使用年限

建筑物名称
建筑物级别
合理使用年限（年）
鲍丘河-箭杆河、窝头河河道护岸工程
4
30
窝头河水系连通水闸
4
30
②抗震标准

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），宝坻区地震动峰值加速度为0.20g；相应地震基本烈度为Ⅷ度。根据《水工建筑物抗震设计标准（GB51247-2018）》，本工程采用基本烈度作为抗震设防烈度，并采用相应的地震动参数进行抗震设计。
（2）工程级别

①护岸等级

根据《天津市宝坻区排水专项规划》（2020-2035），箭杆河主要功能为排涝、灌溉以及蓄水，设计流量为50m3/s；窝头河承担着沿途的农田灌溉以及城关的排涝任务，设计流量为20m3/s；鲍丘河主要功能为排涝、灌溉以及蓄水，设计流量为35m3/s。

依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）和《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），鲍丘河-箭杆河、窝头河的护岸级别为4级。

②水闸工程等级

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），确定汇入窝头河的涵闸建筑物等级为4级。

工程方案

2.8.2.1水系连通工程

（1）南老鸦台支渠水闸

南老鸦台支渠水闸工程，位于窝头河桩号W24+044左岸，现状水闸为2孔，闸室总净宽4m，设计流量5m3/s。现状涵闸为砌体结构，年久失修，破损严重，丧失水系连通水位控制的作用，本次设计对现状水闸进行原址拆除重建。

建筑物布置由上游防护段、闸涵段及下游消能防冲段组成。

①上游防护段

4.1.2.1.3.2上游防护段由浆砌石护砌段和混凝土护砌段组成，共计14m。浆砌石护砌段底宽由9.6m渐变至4.8m，渐变段长8.0m；混凝土护砌段底宽6.0m，长度6.0m，底板高程1.40m，护砌厚0.40m；两岸护坡厚0.4m，坡比1：2。闸室与护坡采用混凝土直立挡墙连接。

②闸涵段

闸室为整体式钢筋混凝土结构，共2孔，单孔净宽2m，闸室长8.5m，宽6.0m。中墩由迎水侧厚0.8m渐变至厚0.5m，边墩上部厚0.6m，下部厚0.8m，墩顶高程5.45m；底板厚0.8m，底板高程1.40m，底板下设0.1m厚素混凝土垫层。闸室工作闸门为铸铁闸门，螺杆式启闭机启闭，闸墩墩顶设排架柱和机架桥。工作闸门上游设检修门槽。闸涵段上游为闸室，下游为涵洞，二者整体布置。涵洞为钢筋混凝土箱型结构，共2孔，一联布置，单孔断面为2.15m×2.5m

（宽×高）。涵洞长5.5m，顶板厚0.5m，顶板顶高程5.00m；侧墙侧厚0.6m，中墙厚为0.5m；底板厚0.6m，底板高程1.40m，涵闸底板下设10cm素混凝土垫层。闸室混凝土强度等级C30W6F150。

③下游防护段

闸涵段下游设消力池，长12.20m。其中斜降段长4.2m，混凝土矩型槽结构，底板厚0.8m，底高程由1.40m降至0.60m。渐变段采用一字型挡墙与水平段相接。水平段长8.00m，采用下部矩型槽上部护坡型式，池深0.8m，底板厚0.6m，池底高程0.60m，两侧护坡采用混凝土防护，厚0.3m。消力池末端设消力坎，坎高0.8m，厚0.5m。

消力池下游海漫段长16m，河底及边坡均采用浆砌石防护，分为渐变段和护砌段。浆砌石渐变段河底宽由4.8m渐变至10.8m，渐变段长8.0m；浆砌石护砌段底宽10.8m，长度8.0m，底板高程1.40m，护砌厚0.40m；两岸护坡厚0.4m，坡比1：2。

（2）于桥排干连通水闸工程

于桥排干连通水闸工程，位于窝头河桩号W25+044左岸。现状涵闸为砌体结构，年久失修，破损严重，丧失水系连通水位控制的作用，本次设计对现状水闸进行原址拆除重建。

建筑物布置由上游防护段、闸涵段及下游消能防冲段组成。

①上游防护段

上游防护段由浆砌石护砌段和混凝土护砌段组成，共计14m。浆砌石护砌段底宽为4.8m，长度8.0m；混凝土护砌段底宽4.8m，长度6.0m，底板高程0.80m，护砌厚0.40m；两岸护坡厚0.4m，坡比1：2。闸室与护坡采用混凝土直立挡墙连接。

②闸涵段

闸室为整体式钢筋混凝土结构，共2孔，单孔净宽2m，闸室长8.5m，宽6.0m。中墩由迎水侧厚0.8m渐变至厚0.5m，边墩上部厚0.6m，下部厚0.8m，墩顶高程5.45m；底板厚0.8m，底板高程0.80m，底板下设0.1m厚素混凝土垫层。闸室工作闸门为铸铁闸门，螺杆式启闭机启闭，闸墩墩顶设排架柱和机架桥。工作闸门上游设检修门槽。闸涵段上游为闸室，下游为涵洞，二者整体布置。涵洞为钢筋混凝土箱型结构，共2孔，一联布置，单孔断面为2.15m×2.5m（宽×高）。涵洞长5.5m，顶板厚0.5m，顶板顶高程5.00m；侧墙侧厚0.6m，中墙厚为0.5m；底板厚0.6m，底板高程0.80m，涵闸底板下设10cm素混凝土垫层。闸室混凝土强度等级C30W6F150。

③下游防护段

闸涵段下游设消力池，长12.0m。其中斜降段长4.2m，混凝土矩型槽结构，底板厚0.8m，底高程由0.80m降至0.00m。水平段长8.00m，采用下部矩型槽上部护坡型式，池深0.8m，底板厚0.6m，池底高程0.00m，两侧护坡采用混凝土防护，厚0.3m。消力池末端设消力坎，坎高0.8m，厚0.5m。

消力池下游海漫段长16m，河底及边坡均采用浆砌石防护，河底宽4.8m，底板高程0.80，护砌厚0.40m；两岸护坡厚0.4m，坡比1：2。

（3）司各庄四支渠连通水闸工程

司各庄四支渠连通水闸工程，位于窝头河桩号W23+920右岸。现状涵闸为砌体结构，年久失修，破损严重，丧失水系连通水位控制的作用，本次设计对现状水闸进行原址拆除重建。

建筑物布置由上游防护段、闸涵段及下游消能防冲段组成。

①上游防护段

上游防护段由浆砌石护砌段和混凝土护砌段组成，共计14m。浆砌石护砌段底宽为2.0m，长度8.0m；混凝土护砌段底宽2.0m，长度6.0m，底板高程0.70m，护砌厚0.40m；两岸护坡厚0.4m，坡比1：2。闸室与护坡采用混凝土直立挡墙连接。

②闸涵段

闸室为整体式钢筋混凝土结构，共1孔，单孔净宽2m，闸室长8.5m，宽3.2m。底板厚0.8m，底板高程0.70m，底板下设0.1m厚素混凝土垫层。闸室工作闸门为铸铁闸门，螺杆式启闭机启闭，闸室顶设排架柱和机架桥。工作闸门上游设检修门槽。闸涵段上游为闸室，下游为涵洞，二者整体布置。

涵洞为钢筋混凝土箱型结构，共1孔，一联布置，单孔断面为2.15m×2.5m

（宽×高）。涵洞长5.5m，顶板厚0.5m，顶板顶高程5.00m；侧墙侧厚0.6m，中墙厚为0.5m；底板厚0.6m，底板高程0.80m，涵闸底板下设10cm素混凝土垫层。闸室混凝土强度等级C30W6F150。

③下游防护段

闸涵段下游设消力池，长12.0m。其中斜降段长4.2m，混凝土矩型槽结构，底板厚0.8m，底高程由0.70m降至-0.10m。水平段长8.00m，采用下部矩型槽上部护坡型式，池深0.8m，底板厚0.6m，池底高程-0.10m，两侧护坡采用混凝土防护，厚0.3m。消力池末端设消力坎，坎高0.8m，厚0.5m。消力池下游海漫段长16m，河底及边坡均采用浆砌石防护，河底宽2.0m，底板高程0.80，护砌厚0.40m；两岸护坡厚0.4m，坡比1：2。

水系连通水闸孔口尺寸指标表

序号

名称

桩号

设计规模

（m³/s）

孔口尺寸

n-b×h（m）

洞内流态

1

南老鸦台支渠水闸工程

W24+044左岸

5.0

2-2.15×2.5

无压

2

于桥排干水闸工程

W25+044左岸

5.0

2-2.15×2.5

无压

3

司各四支渠水闸工程

W25+290右岸

2.0

1-2.15×2.5

无压

2.8.2.2堤岸功能改造工程

鲍丘河牛道口镇堤岸植被恢复工程

（1）河道护岸设计
①治理范围

对牛道口镇鲍丘河-箭杆河桩号7+400～8+200进行堤岸植被恢复工程，全长0.80km。

②河道纵坡

河道纵坡通过对现状河道情况及上下游衔接，桩号7+400～8+200段河道河底清理至高程1.50m,排涝水位为3.52m～3.26m，河底距离地面高程3.48m～5.69m。

③河道横断面设计

现状河道纵坡稳定性良好，河道超高满足，水流形态较好，为减少工程扰动、降低施工成本并维持河道自然流态，设计采用保留现状纵坡方案，需要进行清淤，清淤厚度约0.3m~1m，不进行坡降调整，仅通过仿木桩护岸与置石结构增强岸坡抗冲刷能力，确保河道纵坡与护岸工程的协同稳定性。

采用仿木桩与置石相结合的护岸，在常水位附近布置仿木桩护岸，桩体采用20cm仿木桩，桩长3m，入土深度≥2.25m，沿岸密排仿木桩，防治土体流失并增强排水性能，桩顶与置石护岸坡脚平顺衔接。仿木桩护岸示意图见图。

[image: image10.png]BRI O )
e

EHikRK (HENm)




牛道口镇堤岸植被恢复工程断面图

（2）生态及亲水设计

①治理范围

对牛道口镇云山镇宜老社区东侧的鲍丘河桩号7+400～8+050，河道长度0.80km，进行植被恢复，面积约为54843m²。项目实施周边有云杉镇高端宜老社区和多个村庄，以及京东智能产业园、宜家仓储基地等多家知名企业仓储基地，外围分布多处三辣产业种植基地。区域内堤岸植被缺失，周围无亲水、近水空间及设施，无法满足周边居民、工作人员、产业考察人员的亲水需求。

②植被恢复策略

在牛道口镇植被恢复工程建设中，充分考虑现状植物的保留以及周边产业愿景建设的需求。岸带采用生态绿化手法，对植物配置统筹设计，搭配得当，疏密适中，充分体现生态环境特色。以乡土树种为基调，突出植物景观的地方特色。选用象征丰收富饶并符合老年人观赏需求的的石榴、柿树、山杏等，寓意硕果累累、产业兴旺，饱含人们对美满生活、科技红火、产业繁荣的热切期盼。以构建良性自然生态系统循环为目的，乔灌花草相结合，体现植物群落多样性及生态环境多样性，塑造优美的符合自然生态规律的植物景观。

③园路及铺装

河道岸带滩地设置带状道路，增强空间的可达性。新建的主要园路，兼顾休闲和巡护管护功能，路宽2m，彩色透水沥青混凝土路面。场地内的亲水空间采用彩色透水沥青混凝土和花岗岩的材质。

[image: image11.png]



牛道口镇堤岸植被恢复工程园路及铺装意向图

（5）便民利民休息亭

在场地内新建便民利民休息亭2座，长、宽5.3m，高4.4m，木结构，沥青油毡瓦屋面，体现生态环保理念，主要起到供居民遮阳、避雨、小憩的作用。休息亭下设有座椅，为人们提供足够的休息空间。

（6）适老化便民设施

考虑周边老年人的使用需求和安全性，在场地坡道、坐凳周边增加适老化栏杆设计，彰显人文关怀。

[image: image12.png]



牛道口镇堤岸植被恢复工程适老化便民设施意向图

[image: image13.png]AR E

BEHEETX

B




鲍丘河牛道口镇堤岸植被恢复工程平面图

窝头河口东镇堤岸植被恢复工程

（1）河道护岸设计

①治理范围

对方家庄镇鲍丘河-箭杆河桩号25+750～26+900进行堤岸植被恢复工程，全长1.15km。

②河道纵坡

河道纵坡通过对现状河道情况及上下游衔接，鲍丘河桩号25+800～26+800段河底高程0.74m～0.54m，排涝水位为3.04m～2.84m，现状河顶高程为3.94m～6.08m，河道超高满足，在建格宾石笼挡墙时对河底进行整平，现状河底高程低于设计河底的地方不进行回填。

③河道横断面设计

采用复式断面，河道底宽为20m～24m，底部采用格宾石笼护脚,底宽3m，高度为2m，埋深0.5m。护脚为三个1m×1m×1m的格宾石笼品字形排列。护脚后敷设土工布（300g/m2），护脚后采用开挖土回填。格宾石笼堤岸示意图见图。

[image: image14.png]L 2% ]
B5EEIm





方家庄镇堤岸植被恢复工程断面图

（2）生态及亲水设计

结合护岸设计形式，岸坡上栽植小规格西府海棠316株，片植马蔺、八宝景天、宿根鼠尾草、细叶芒、千屈菜4770m2及散播缀花草坪6282m2。通过植被恢复，提升河道两边生态环境以及居民和游人亲水、近水的心理感受，同时也更好的助力区域发展。

箭杆河-鲍丘河王卜庄镇堤岸植被恢复工程

（1）河道护岸设计

①治理范围

对王卜庄镇鲍丘河-箭杆河桩号29+140～30+170、窝头河桩号W26+530～

W26+840进行堤岸植被恢复工程，全长1.34km。

②河道纵坡

河道纵坡通过对现状河道情况及上下游衔接，鲍丘河-箭杆河桩号29+140～

30+170段河道河底为0.42m～0.52m,排涝水位为2.62m～2.66m，水深2.13m～2.23m。窝头河桩号W26+530～W26+840段河道河底为0.06m～0.11m,排涝水位为2.68m～2.66m，水深2.57m～2.60m。

③河道横断面设计

现状河道纵坡稳定性良好，河道超高满足，水流形态较好，为减少工程扰动、降低施工成本并维持河道自然流态，设计采用保留现状纵坡方案，不进行清淤及坡降调整，仅通过仿木桩护岸与置石结构增强岸坡抗冲刷能力，确保河道纵坡与护岸工程的协同稳定性。

采用仿木桩与置石相结合的护岸，在常水位附近布置仿木桩护岸，桩体采用20cm仿木桩，桩长3m，入土深度≥2.25m，沿岸密排仿木桩，防治土体流失并增强排水性能，桩顶与置石护岸坡脚平顺衔接。仿木桩护岸示意图见图。

[image: image15.png]B (-6
S

etk (e




王卜庄镇堤岸植被恢复工程断面图

（2）生态及亲水设计

工程位于鲍丘河-箭杆河和窝头河的汇入口，场地植被形式单一，部分区域岸带裸露、植被覆盖度低。王卜庄镇村庄较多，产业优势明显，是宝坻区传统的“三辣”产地之一，特色农业优势明显，因此区域的发展对生态环境的需求也更为突出。以“生态、自然、野趣”为特色，保留村庄、农田等原真环境特征，通过堤岸植被恢复，实现对现状水域空间的提升，改善区域生态环境，恢复滨岸带活力。植被恢复结合护岸形式，充分保留现状高大乔木，在岸坡上片植丰花月季、马蔺、宿根鼠尾草、大花萱草、千屈菜4832m2及散播缀花草坪6018m2。

箭杆河林亭口镇堤岸生态化改造工程

（1）河道护岸设计

①治理范围

林亭口镇附近新、老九园线之间的鲍丘河-箭杆河桩号40+120～41+615，长度1.495km，对此段岸坡进行生态化改造，辅以植被、亲水平台，提升周边水生态环境。

②河道纵坡

河道纵坡通过对现状河道情况及上下游衔接，桩号40+120～41+615段河底高程-0.47m～-0.06m，排涝水位2.03m～2.11m。水深为2.09m～2.58m。

③河道横断面设计

本段现状护岸为部分浆砌石挡墙（桩号40+980～40+100左岸）与浆砌石护坡形（其余段）成护岸，护岸顶高程布设人行步道的复式断面，河道底宽为29.00m～42.00m。桩号40+980～40+100左岸采用箱型生态框对现状硬质挡墙进行生态化改造，全长0.12km，拆除现状硬质栏杆及基础，堆叠箱型生态框3层，总高度为3m。生态框布置素混凝土底板，底板厚0.4m，生态框底及背水侧敷设土工布（300g/m2），顶层生态框一半置于拆除后的挡墙之上，生态框上种植菖蒲+千屈菜。箱型生态框生态修复示意图见下图。

其余部分沿河道平铺型生态框全长共计2.90km，平铺型生态间隔铺设，尺寸为1.08m×1.08m×0.5m，常水位以下部分的生态框里填10-20cm的块石，常水位以上部分回填种植土，铺设坡度为1：2，生态框下部敷设土工布（300g/m2），顶部为混凝土压顶。

[image: image16.png]



[image: image17.png]ek {1l 63
E3%]

3.98|FATEAE

el E5g]

BRS04 e o i





现状挡墙生态化改造断图

现状护坡生态化改造断面

（2）生态及亲水设计

①治理范围

对林亭口镇附近长度1.495km河道护岸进行生态化改造，恢复植被，提升亲水空间及步道，面积约为52133m2。

②生态恢复工程

在林亭口镇堤岸生态化改造工程中，充分考虑现状植物及生态绿化效果的连贯性、整体性。现状堤岸两侧高大乔木均予以保留，在此基础上丰富灌木、水生及地被植物，栽植以海棠、梨树、榆叶梅等为主的生态观赏植物。临水侧在现状护岸的生态框内栽植黄菖蒲、千屈菜，软化护岸的生硬感。

③园路及铺装

对沿河带状亲水步道考虑占地及村庄民房的限制因素，在保持原宽度1.6m不变的情况下，将铺装进行更换为透水沥青混凝土，对现状外围道路与沿河带状空间运用花岗岩汀步进行连接，保证场地的内外连通，增强空间的可达性。同时，对两岸现状的亲水空间进行重新打造，建设梯级亲水空间，采用花岗岩材质。

⑤便民利民坐凳

林亭口镇堤岸生态化改造工程周边有林亭口一村、二村、苏家庄村等多个村庄，居民亲水活动需求较大，但缺乏可供休息的便民利民设施，场地使用率不高。在项目中结合两岸梯级建设多处矮墙坐凳，满足居民休息停留及亲水近水需要。同时结合文化长廊、文化宣传牌的设计水土保持科技园，像大众普及水土保持相关文化知识。

箭杆河林亭口镇堤岸植被恢复工程

（1）河道护岸设计

①治理范围

对小靳庄鲍丘河-箭杆河附近桩号44+120～45+000河道，长度0.88km，进行植被恢复。

②河道纵坡

河道纵坡通过对现状河道情况及上下游衔接，桩号44+120～45+000段河底高程-1.01m～-0.21m。排涝水位为1.90m～1.92m，水深为2.13m～2.92m。

③河道横断面设计

现状河道纵坡稳定性良好，河道超高满足，水流形态较好，为减少工程扰动、降低施工成本并维持河道自然流态，设计采用保留现状纵坡方案，不进行清淤及坡降调整，仅通过仿木桩护岸与置石结构增强岸坡抗冲刷能力，确保河道纵坡与护岸工程的协同稳定性。

采用仿木桩与置石相结合的护岸，在常水位附近布置仿木桩护岸，桩体采用20cm仿木桩，桩长3m，入土深度≥2.25m，沿岸密排仿木桩，防治土体流失并增强排水性能，桩顶与置石护岸坡脚平顺衔接。

（2）生态及亲水设计

①治理范围

对林亭口镇堤岸植被恢复工程小靳庄村附近0.88km河道护岸进行植被恢复，面积约为26331m²。

②植被恢复策略

在林亭口镇堤岸植被恢复工程中，在结合现状植被的基础上，需要考虑现状文化产业和乡村发展需求，对区域生态起到更好的提升作用。箭杆河流域内小靳庄村具有丰富的人文历史，紧邻的葫芦小镇也是旅游小镇，因此主要选用梨树、二月兰等，打造“梨兰汇”生态植被景观。梨树，寓意坚忍不拔、品格高洁、文艺传承，

③园路及铺装

场地结合新建文化宣传墙和现状展示设施，呼应“涟漪”主题，设计多个圆形滨水文化场地。场地内的亲水空间采用水洗石、塑木和花岗岩的材质。

箭杆河八门城镇堤岸植被恢复工程

（1）河道护岸设计

①治理范围

对八门城镇双庄附近鲍丘河-箭杆河桩号47+600～48+940，总计长度1.34km，进行植被恢复，箭杆河文化园处保持岸坡现状，补充相应亲水和休憩设施。

②河道纵坡

河道纵坡通过对现状河道情况及上下游衔接，箭杆河桩号47+600～48+940段河底高程-0.23～-0.45m，排涝水位为1.82m～1.85m，水深为2.07m～2.28m。

③河道横断面设计

现状河道纵坡稳定性良好，河道超高满足，水流形态较好，为减少工程扰动、降低施工成本并维持河道自然流态，设计采用保留现状纵坡方案，不进行清淤及坡降调整，仅通过仿木桩护岸与置石结构增强岸坡抗冲刷能力，确保河道纵坡与护岸工程的协同稳定性。

采用仿木桩与置石相结合的护岸，在常水位附近布置仿木桩护岸，桩体采用20cm仿木桩，桩长3m，入土深度≥2.25m，沿岸密排仿木桩，防治土体流失并增强排水性能，桩顶与置石护岸坡脚平顺衔接。

（2）生态及亲水设计

①治理范围

对八门城镇双庄附近鲍丘河-箭杆河桩号47+550～48+260之间的箭杆河文化园两岸，总计长度0.71km，进行植被恢复,面积约为6229m2。

②植被恢复策略

在箭杆河八门城镇植被恢复工程建设中，需要考虑八门城镇产业优势，充分为区域内双庄旅游村、低空经济区、农业产业发展做好生态延展示范作用。在箭杆河文化园结合现状高大乔木，栽植以碧桃、山桃、鸢尾、千屈菜等为主的观赏性开花灌木、地被植物。

（4）园路及铺装

现状园路和亲水平台铺装破损、脏污，对其进行更换，设计930m花岗岩园路和4处塑木亲水平台，使居民和游客可以获得更好的亲水体验。

窝头河口东镇堤岸植被恢复工程

（1）河道护岸设计

①治理范围

对窝头河流经口东镇胡各庄村、西李各庄村、口东镇、东辛庄村及大张各庄村，窝头河桩号W16+250～W18+700，河道总长2.45km进行两岸植被恢复。

②河道纵坡设计

河道纵坡通过对现状河道情况及上下游衔接，窝头河桩号W16+250～W18+700段河道纵坡8.5/10000，河底高程-0.61m～0.22m，排涝水位为2.97m～2.66m，水深为2.37m～2.60m，河道超高满足，修建格宾石笼护脚时对河底进行整平，现状河底高程低于设计河底的地方不进行回填。

③河道横断面设计

采用复式断面，河道底宽为10.2m～20.70m，底部采用格宾石笼护脚,底宽3m，高度为2m，埋深0.5m。护脚最上层为一个1m×1m×1m的格宾石笼，下部为三个1m×1m×1m的格宾石笼。护脚后敷设土工布（300g/m2），护脚后采用开挖土回填。格宾石笼堤岸示意图见图。

[image: image18.png]S350 1
A5 EE1lem





窝头河口东镇堤岸植被恢复工程断面图

（2）生态及亲水设计

结合护岸设计形式，岸坡上栽植小规格西府海棠296株，片植马蔺、大花萱草、金娃娃萱草、千屈菜10428m²及散播缀花草坪18270m²。通过植被恢复，提升河道两边生态环境以及居民和游人亲水、近水的体验感受，同时更好的助力区域发展。

2.9.2.3水域空间保护修复工程

箭杆河八门城镇水域空间保护修复工程

①治理原则

本工程共修复鲍丘河—箭杆河八门城段1处，总修复面积为43131m2。鲍丘河-箭杆河八门城镇水域空间修复工程主要措施包括地形塑造工程、植物种植工程。其中地形塑造工程25792.5m2，植被种植工程为9534m2。

[image: image19.png]



水域空间修复工程布置图

②设计方案

鲍丘河-箭杆河八门城镇水域空间修复工程主体工程布置在鲍丘河—箭杆河52+150~52+550处，河道长0.40km，水域空间修复面积约25792.5m2。

本次设计降低河床高度至宽江庄扬水站底板高程（-1.3m），将有效扩展水生动植物的生存空间。同时，建设工程将具有吸附能力的多孔隙滤料与块石分两层布设在格宾笼中（规格：2×1×1m），并将格宾笼沿河岸两侧沉降到底部完成布设。滤料的多孔隙将有效吸附藻类与有机物，并可将鱼虾等水生生物的卵直接吸附，对小鱼小虾的顺利繁衍与成长产生辅助作用。

植物种植工程，通过沉水植物和挺水植物种植，改善鲍丘河—箭杆河八门城段生境条件，面积9534m2，位于桩号52+150~52+550处。在地貌塑造工程格宾石笼外围外缘10m处开展沉水植物种植，共计种植9030m2，主要种植沉水植物品类为苦草，修复原有生境，有利于本土鱼类栖息繁衍。同时，在河道两岸常水位0~1.5m高度范围内种植挺水植物，种植种类主要包括雨久花、黄菖蒲、紫花鸢尾、千屈菜、梭鱼草、马蔺与水葱，种植总面积为1008m2，种植宽度约为3m~6m。由于水闸前河道淤积严重，因此将该段的河底清淤至闸底板顶高程-1.3m处，清淤深度为0.3m-1.2m不等。

[image: image20.png]<t o).

W ||




水域空间修复工程布置图

（2）生态及亲水设计

①治理范围

对八门城镇鲍丘河与蓟运河之间的扬水站附近河道两岸进行生态空间设计，恢复植被，并建设部分亲水步道，满足居民和游人的亲水需求，面积约为17916m²。

②生态恢复工程

在箭杆河八门城镇水域空间保护修复工程建设中，现状扬水站周边场地植被缺乏、滩地裸露，需要对岸带进行植被恢复。栽植以碧桃、山桃等为主的观赏性开花植物，在现状岸带上结合亲水塑木步道营造草甸花海，补植马鞭草、鼠尾草、金鸡菊、绣线菊等地被花卉植物，使整个区域结合开阔的水面，形成可观、可赏、可亲水的生态观景区域。

③园路及铺装

建设透水混凝土砖园路与现状村路进行连接，临水侧建设塑木铺装和亲水平台，使居民和游客可以亲水、近水，可以获得更好的亲水体验，提升场地的通达性。

窝头河宝坻新城段系统治理工程

（1）河道护岸设计

①治理范围

对宝坻新城窝头河桩号W11+200～11+450进行堤岸植被恢复工程，全长0.35km。

②河道纵坡

河道纵坡通过对现状河道情况及上下游衔接，桩号W11+200～W11+450段河道河底高程0.6m～0.59m，现状常水位为2.97m～2.40m，河底距离地面高程4.64m～5.01m。

③河道横断面设计

现状河道纵坡稳定性良好，河道超高满足，水流形态较好，为减少工程扰动、降低施工成本并维持河道自然流态，设计采用保留现状纵坡方案，不进行清淤及坡降调整，仅通过仿木桩护岸与置石结构增强岸坡抗冲刷能力，确保河道纵坡与护岸工程的协同稳定性。

采用仿木桩与置石相结合的护岸，在常水位附近布置仿木桩护岸，桩体采用20cm仿木桩，桩长3m，入土深度≥2.25m，沿岸密排仿木桩，防治土体流失并增强排水性能，桩顶与置石护岸坡脚平顺衔接。

[image: image21.png]H

BEYH (HEN-Gn)
S

ik (KE20m)




宝坻新城堤岸植被恢复工程断面图

④水域空间修复设计

窝头河宝坻新城段系统治理工程进行水域空间修复5815.3m2。

（2）生态及亲水设计

①治理范围

对窝头河两岸现状带状公园进行生态亲水空间设计，恢复岸带植被，面积约为7772m2。

[image: image22.png]



宝坻新城段系统治理工程生态亲水设计平面图
②生态恢复工程

在窝头河带状公园绿化中需要考虑游人的观赏需求，丰富沿河两侧的岸带植物景观，补植海棠、紫薇等观花、观色植物，栽植易于成活和养管的丰花月季、金娃娃萱草、鸢尾等植物，片植缀花草坪，形成林下花海的效果，提升整体带状空间的生态景观。

③园路及铺装

现状园路和亲水平台铺装破损、脏污，对其进行更换，设计3处塑木亲水平台，使居民和游客可以获得更好的亲水体验。

2.8.2.3水文化保护传承与挖掘创新

完善河湖文化载体建设

本次新增河长制主题公园、水情教育基地、节水示范基地、水土保持科技示范园4处水文化载体。通过在工程建设范围内布设河长制宣传牌，水文化标识牌等科普宣教设施，结合宝坻区河长制文化宣传以及历史上袁黄、程璇任宝坻知县分别编著的《皇都水利》、《渠阳水利》等相关的历史沿革、治水人物、治水理念、传说故事、管理制度，配以天津因水而立、依水而兴有用深厚的水文化底蕴介绍，展示和宣传流域内以及天津市特色鲜明的河长制文化、治水文化以及节水护水等内容，引导公众了解天津和宝坻区的历史文化，重视水保护，推动水文化传播。

[image: image23.png]K




鲍丘河-箭杆河水文化工程布置图
管护能力提升

（1）界桩布置

根据水利部建设管理与质量安全中心2016年发布的《河湖及水利工程界桩、标示牌制作与安装标准》（试行），界桩布设间距宜为100m。鲍丘河-箭杆河河道总长55.2km，窝头河河长26.75km，总长81.95km。总计布置81.95km×2/100m=1639个，因现状已有一部分界桩，故本次埋设界桩820个。

（2）告示牌、宣传牌、警示牌布置

根据镇街河段长度及人口密度布置，告示牌采用彩色金属材质，在流域内告示牌、宣传牌、警示牌等设施按照1个/2km布置，河道总长81.95km，共计246个。因现状已有一定数量的告示牌、宣传牌、警示牌，本次按照50%需要更新、新建，需布置告示牌、宣传牌、警示牌等设施共计246×50%=123个。

（3）防溺水“四个一”设施布置




	
	在河道沿线布置防溺水“四个一”设施，暂按1个/4km布置，河道总长81.95km，共计40个。

（4）管护围网布置
对河道流经的村庄布置管护围网，围网采用双边丝护栏网，网孔60mmx120mm，网高1.70m，总计布置7.91km。
施工总布置

施工分区规划

本工程共规划五个施工临时生产生活区，分别布置于牛道口镇附近、宝坻新城片区、林亭口镇、八门城镇、口东镇附近。

综合加工厂占地面积共3600m2，综合保修厂占地面积共7200m2，仓库占地面积2400m2，生活区占地48000m2。

各工区承担的工作项目见各工区与项目对应下表。

各工区与项目对应表
工区名称

承担工作项目

1#工区

鲍丘河方家庄镇植被恢复工程、窝头河水闸工程、鲍丘河-箭杆河王卜庄镇植被恢复工程

2#工区

鲍丘河牛道口镇堤岸植被恢复工程

3#工区

窝头河宝坻新城段系统治理工程、口东镇堤岸植被恢复工程

4#工区

箭杆河林亭口镇堤岸生态化改造工程、箭杆河林亭口镇点河植被恢复工程

5#工区

箭杆河八门城镇堤岸植被恢复工程、箭杆河八门城镇水域空间修复工程

施工临时生产生活区汇总表

编号

施工设施

建筑面积（m2）

占地面积（m2）

1

工区编号

1#工区

2#工区

3#工区

4#工区

5#工区

合计

2

综合加工厂

200

100

100

100

100

3600

3

综合保修厂

400

200

200

200

200

7200

4

仓库

400

200

200

200

200

2400

5

生活营地

2000

1500

1500

1500

1500

48000

6

合计

3000

2000

2000

2000

2000

61200

施工工厂

本工程采用商品混凝土供应，厂区内不需布置混凝土拌合系统。

施工工厂主要包括：综合加工厂、机械保修厂、仓库和风、水、电供应系统等内容。其中，木材加工、混凝土预制件等产量小，可与其他系统合并设立综合加工厂。混凝土浇筑绝大多数采用组合钢模板，可在综合加工厂内预留钢模板修整和堆放场地。

工根据本工程的具体情况，设置5处机械停放厂，主要负责汽车、挖掘机等机械设备的停放、日常维护、保养，总占地面积7200m2。本工程位于宝坻区，距离市区较近，施工机械的大修考虑到宝坻区完成，因此不再设置机械修配厂。
本工程设置5座综合加工厂，集中加工配制各种型号、尺寸的钢筋，工厂设置有木工与之配套。

钢筋加工车间主要进行切断、弯曲及小型网片构件绑扎、焊接等。


[image: image24.emf]切割

绑扎

弯曲

钢筋加工

废气 、 噪声 、 固废

焊接

噪声 、 固废 噪声

切割 组装

噪声 、 固废 、 废气

木材加工


钢木加工厂工艺流程图
钢筋加工：根据现场实际钢筋使用情况，使用切割机切到合适的长度，使用折弯机进行弯曲，然后人工使用钢丝进行相应的组装绑定，最后使用焊接机进行部分位置焊接。本工程在焊接工序进行无组织排放。

木材加工：木材主要是使用锯床进行切割，然后使用铁丝进行固定组装，形成需要的模板。锯床废气进行无组织排放。

施工交通

施工区域附近有多条道路通过，对外交通比较方便，公路网和村镇街道构成进出场的交通网。场内交通道路主要是用于各施工区与对外交通道路之间连接，以及工作面的临时施工道路。

为节省施工临时工程投资、减少施工临时占地，场内交通道路应优先利用施工区内现有道路，新建的临时施工道路尽量布置在河道管理范围内。场内交通道路承担着施工区内的土方、混凝土、钢筋、块石等物资的运输任务，车流量较大的施工道路每隔200m左右设一处错车道。临时施工道路采用泥结碎石路，路面宽度3.5m。新建施工临时道路长度约5.40km。

施工组织设计

施工条件
水、电、通讯

工程施工用水：工程施工用水量不大。施工用水部分取自河道，生活用水及河道给水不足部分接自附近自来水管网或附近村镇水井。施工时根据作业区段施工用水量配备离心泵。

施工用电：主要为抽水、营地照明、物料加工和施工照明，拟在施工区就近利用变电所引接电源至施工变电所，靠近村镇位置可采用网电，引接不到之处采用柴油发电机，根据工程部位和村镇分部情况，新增10kV供电线路长度2.7km。

目前工程区域有手机信号，施工期通讯采用地方电信和移动通讯结合方式。

交通条件

本工程治理段周边临近村落，对外交通较为便利，工程区域有津蓟高速、塘承高速、G509国道、S219省道、S0205省道、S306省道、津围公路、外环东路，且周边村庄道路较多，对外交通十分便利，工程段最远端位于八门城镇，距离宝坻县城约39km；最近工程段距离宝坻县城约12km。

施工导流

本工程涉水工程利用非汛期施工。本工程河道主要为人工开挖河道，具有排沥、蓄水、灌溉多种功能，宝坻区非汛期降雨较少，河道出口一般靠泵站抽排。非汛期蓄水供两岸用水。施工期水位见下表。

河道施工水位成果表

序号

河流

控制断面

施工水位（m）

1

窝头河

宝坻新城段

4.0

口东镇段

3.0

2

鲍丘河

牛道口镇段

4.0

方庄镇镇段

3.0

3

箭杆河

林亭口镇段

2.0

八门城镇段

2.0

工程河道上游有多处涵闸，主要用于拦蓄河水供两岸用水。鲍丘河牛道口镇堤岸植被恢复工程、林亭口镇堤岸植被恢复工程施工内容不需要干地施工。根据河道非汛期运用特性，工程施工拟在河段上下游修建拦河围堰，用于拦蓄河水和基坑干地施工，大约按500m为一个施工段；箭杆河八门城镇水域空间修复工程部分拟在上游修建拦河围堰，拦水后通过扬水站将基坑水抽干；涵闸按照布置分为两组，按照上下游拦河设置围堰。围堰为均质土围堰，按照设计水位加0.5m安全超过确定围堰高度。设计围堰顶宽4.0m，边坡1:2，迎水侧设置彩条布防渗，上部用编织袋护坡，厚度0.3m。围堰土方利用开挖料。

围堰工程量表

项目名称

土方

（m3）

彩条布

（m2）

编织袋

（m3）

基坑排水

（m3）

台时

方庄镇植被恢复工程

2134

276

91.09

1955

20

宝坻新城段系统治理工程

2965

388

128.02

1050

11

河口东镇堤岸植被恢复工程

8080

371

122.34

6860

69

林亭口镇堤岸植被恢复工程

1523

285

93.93

1584

16

八门城镇植被恢复工程

3252

293

96.77

2546

25

八门城镇水域空间修复工程

813

293

96.77

855

9

水系连通水闸工程

8157

561

185.25

980

10

鲍丘河-箭杆河王卜庄镇植被恢复工程

4617

424

139.81

840

8

林亭口镇堤岸生态化改造工程

1523

285

93.93

1170

12

牛道口镇堤岸植被恢复工程

2464

259

85.40

2242.5

22

合计

35530

3434

1133

20083

201



	施工方案
	施工工艺

主体工程施工工艺

[image: image25.emf]清基

景观影响 、 废气 、 废水 、 噪声 、 固废

清淤

土方开挖及

填筑

格宾石笼


施工期工艺流程及污染产生环节

本工程基本采用常规的施工方法进行施工。本工程主要包括：清基、土方开挖、土方回填、清淤、混凝土、格宾石笼施工等。

清基

清基土方采用74kW推土机集料，1m³挖掘机装10t自卸汽车运输至弃渣场，平均运距约7km。

（2）土方开挖

土方开挖采用1m³挖掘机装10t自卸汽车运输，用于本施工区域内填筑的土料需临时堆存，平均运距约0.5km；用于其它区断的土料平均调运综合运距约6km；剩余部分运至弃渣场，平均运距约3.8km。

（3）土方填筑

土方回填利用开挖料，部分采用132kW推土机推运，部分用1m³挖掘机装10t自卸汽车运输，逐层填筑土料，每层填筑的厚度一般不超过30cm，推土机压实，蛙夯配合。

清淤

将河道分段并修筑围堰，利用水泵将围堰内的水排干，淤泥自然晾晒后采用1m3挖掘机进行清理，装自卸汽车外至弃渣场。

（5）格宾石笼

基础准备工作：在开始施工前，需要对施工现场进行清理，移除杂物和障碍物，并进行地基的夯实工作，以提高地基的承载能力。

框架搭建：根据设计要求将网格进行拼接，使用绑丝将两个网格牢固连接。固定支撑柱并调整框架的高度，确保石笼的稳定性。将出厂的格宾网箱平放在坡面上，拉直网片并确保所有折缝位置正确，使用扎丝或扣件将网箱连接成长方形或正方形格宾网箱组。

石料填充：选择质地坚硬、无风化、无裂纹的岩浆岩块石，石料粒径控制在8～20cm范围内。填充时确保石块与石块间隙不超过5cm，确保石料的质量和粒径符合规范要求。

石笼组装：将折叠的格宾石笼网展开并组装成箱体结构，确保边板、隔板与侧板紧密连接。用绑线将相邻石笼网箱连接成整体，确保结构稳定。

封口处理：填充完成后，用绑线将网盖与网身紧密绑扎，确保石笼稳固。

后续处理：对岸坡进行适当修整，保持原有形状，避免明显隆起或凹陷。检查石笼网箱的平面位置、层间砌体连接等，确保符合设计要求。

施工建设周期、人数
工程建设全过程可划分为工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期四个施工时段，工程施工总工期为后三项工期之和。

本工程施工总工期为18个月，计划第一年7月开工，第二年12月完工。

（1）工程筹建期

工程筹建期是在主体工程开工前，为主体工程施工具备进场开工条件所需的时间，其工作内容宜为对外交通、施工供电和通信系统、征地补偿和移民安置等工作。

（2）施工准备期

施工准备期是指准备工程开工起至关键线路上的主体工程开工或河道截流闭气前的工期，其工作内容主要包括场地平整、场内交通、施工工厂设施、生活生产房屋建设以及实施经批准的试验性工程等。

本工程施工准备期安排1个月，即第一年7月初开始。本工程项目无大型用电，混凝土外购，准备期工作内容主要为场地平整、施工交通等，具备施工条件的部位可与准备期工作同期进行。

（3）主体工程施工期

本工程宝坻区土建项目主要有窝头河水系连通水闸工程、堤岸植被恢复工程、堤岸生态化改造工程、宝坻新城段系统治理工程、八门城镇河道地貌修复工程等，受河道水流影响的主体建筑工程施工宜避开汛期，除涉水工程外，水文化建设、植物栽种、管护能力提升等非涉水工程均可安排在汛期施工。主体计划工期18个月，从第一年7月初开始，到第二年12月底结束。

第一年9～11月主要完成窝头河水系连通水闸工程、堤岸植被恢复工程、堤岸生态化改造工程、宝坻新城段系统治理工程、八门城镇河道地貌修复等的建筑工程，第2年完成植物栽种、绿化工程、管护工程及水文化建设等内容。

（4）施工完建期

第二年12月为施工完建期，进行场地清理和退场。

根据施工强度，工程平均施工人数650人，施工高峰期人数800人。




	其他
	无



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	环境空气质量状况
本项目环境空气质量现状引用《2024年天津市生态环境状况公报》中宝坻区环境空气中基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的监测结果对建设地区环境空气质量现状进行分析，统计结果详见下表。

2024年宝坻区环境空气常规监测数据统计
污染物
评价指标

现状浓度

(μg/m3)

标准值(μg/m3)

占标率（%）
达标情况

PM2.5

年平均质量浓度

41
35
117
不达标
PM10

年平均质量浓度

70
70
100
达标
SO2

年平均质量浓度

9
60
15
达标
NO2

年平均质量浓度

32
40
80
达标
CO-95per

24h平均浓度

1200
4000
30
达标
O3-90per

8h平均浓度

193
160
120.6
不达标
注：PM10、PM2.5、NO2、SO24项污染物为年平均质量浓度，CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数。

由上表可知，2024年天津市宝坻区环境空气基本六项指标中，PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO24小时平均浓度第95百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度和O3日最大8小时平均浓度第90百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

随着《天津市人民政府办公厅关于印发天津市生态环境保护“十四五”规划的通知》（津政办发〔2022〕2号）的实施，持续开展秋冬季大气污染联合治理攻坚行动。进一步完善区域重污染天气联合预警预报机制和应急联动长效机制。探索开展臭氧及前体物联合监测。坚持源头防控，综合施策，强化PM2.5和O3协同治理、多污染物协同治理、区域协同治理，深化燃煤源、工业源、移动源、面源污染治理，持续改善大气环境质量，基本消除重污染天气。

声环境质量状况

根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》规定，“固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测”，故本项目对河道治理工程沿线50m范围内的声环境保护目标进行调查。本工程周边50米调查范围内有声环境保护目标，需进行声环境保护目标的现状监测和达标情况评价。

为了解项目所在区域声环境质量，委托蓝茵检测技术（天津）有限公司于2025年8月28日~8月29日对大角甸村、王卜庄一村、龙虎庄村、胡各庄村、林五村、宽江庄村敏感点噪声进行现状监测，本次监测点位选取敏感目标中均为50米调查范围内有声环境保护目标进行监测，监测点位为距离工程施工最近距离敏感点建筑外1m，监测结果见下表。

敏感点声环境监测结果一览表（单位：dB(A)）

监测时间

监测点位

监测结果

标准
达标情况

昼间

昼间
夜间

2025年8月28日~8月29日

大角甸村

51
50
43
昼间：55
夜间：45
达标

王卜庄一村

52
50
42
达标

龙虎庄村

47
53
42
达标

胡各庄村

50
50
42
达标

林五村

47
52
42
达标

宽江庄村

50
51
40
达标

根据上表监测数据可知，敏感点大角甸村、王卜庄一村、龙虎庄村、胡各庄村、林五村、宽江庄村昼间监测值为47~52dB(A)、夜间监测值40~43dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。

地表水环境现状评价

水环境功能调查

根据《区河（湖）长办关于印发<宝坻区河（湖）长制考核办法实施细则>的通知》（宝河（湖）长办〔2020〕8 号），鲍丘河-箭杆河水质目标为V 类。鲍丘河-箭杆河根据乡镇行政区别划分共布设有13 处考核断面，考核断面水质目标均为V类水。

根据《海河流域天津市水功能区划报告》（2017），窝头河均未划分水功能区， 水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

水环境质量

根据为进一步了解项目鲍丘河/窝头河—箭杆河的地表水质量现状，本项目委托蓝茵检测技术（天津）有限公司于2025年8月29日，对鲍丘河牛道口镇1#，窝头河宝坻新城系统治理工程区域2#，鲍丘河、窝头河交接处3#，箭杆河八门城镇4#地表水进行1天监测。
（1）监测因子

pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物（以CN-计）、氟化物（以F-计）、阴离子表面活性剂、六价铬、粪大肠菌群、锌、砷、镉、铅、汞、铜、硫化物、硒；
监测点位：根据河道特点，分别在鲍丘河牛道口镇1#，窝头河宝坻新城系统治理工程区域2#，鲍丘河、窝头河交接处3#，箭杆河八门城镇4#布设4个水质监测断面，能够反映鲍丘河/窝头河—箭杆河地表水环境质量情况，所选监测断面具有一定代表性。

地表水现状监测结果表单位：mg/L，pH、粪大肠菌群除外

检测项目

检测结果

标准值

达标情况

鲍丘河牛道口镇1#
窝头河宝坻新城系统治理工程区域2#
鲍丘河、窝头河交接处3#
箭杆河八门城镇4#
pH值
6~9

达标

悬浮物（mg/L）
15
25
24
22
/
达标

氟离子（mg/L）
0.971
0.737
0.734
0.864
1.5
达标

化学需氧量（mg/L）
4
13
10
17
40
达标

氨氮（mg/L）
1.38
1.05
1.34
1.68
2.0
达标

总氮（mg/L）
1.68
1.26
1.39
1.77
2.0
达标

总磷（mg/L）
0.10
0.26
0.27
0.32
0.4
达标

高锰酸盐指数（mg/L）
1.8
3.7
2.7
3.3
10
达标

五日生化需氧量（mg/L）
1.7
5.2
4.1
6.5
10
达标

石油类（mg/L）
0.42
0.43
0.38
0.28
1.0
达标

阴离子表面活性剂（mg/L）
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.3
达标

铜（mg/L）
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
1.0
达标

锌（mg/L）
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
2.0
达标

镉（mg/L）
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01
达标

铅（mg/L）
0.001L
0.001L
0.001L
0.001L
0.1
达标

铬（六价）（mg/L）
0.007
0.012
0.0012
0.0012
0.1
达标

挥发酚（mg/L）
0.0012
0.0017
0.0013
0.0008
0.1
达标

氰化物（mg/L）
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.2
达标

汞（mg/L）
0.00004L
0.00004L
0.00012
0.00004L
0.001
达标

砷（mg/L）
0.0007
0.0010
0.0009
0.0016
0.1
达标

硒（mg/L）
0.0004L
0.0004L
0.0004L
0.0004L
0.02
达标

硫化物（mg/L）
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
1.0
达标

对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），鲍丘河/窝头河—箭杆河水质良好，鲍丘河/窝头河—箭杆河全部因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V标准。

底泥环境现状监测

根据为进一步了解项目鲍丘河/窝头河—箭杆河的河道底泥质量现状，本项目委托蓝茵检测技术（天津）有限公司于2025年8月29日，对鲍丘河牛道口镇1#，窝头河于桥排干连通水阀2#，箭杆河八门城镇3#底泥进行1天监测。
（1）监测因子

底泥环境质量现状评价因子包括《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中规定的因子，主要为pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六总量、滴滴涕总量、苯并[a]芘。

（2）监测点位：鲍丘河牛道口镇1#，窝头河于桥排干连通水阀2#，箭杆河八门城镇3#均布设1个底泥监测点；

底泥现状监测结果表  
检测项目
单位

检测结果

鲍丘河牛道口镇1#

窝头河于桥排干连通水阀2#

箭杆河八门城镇3#

pH值
无量纲
8.28
8.18
7.67
砷

mg/kg
10.9
9.12
9.57
汞

mg/kg
0.035
0.035
0.029
铬

mg/kg
96
85
75
铅

mg/kg
32.4
26.3
24.0
镉

mg/kg
0.15
0.08
0.12
铜

mg/kg
36
20
20
锌

mg/kg
110
79
82
镍

mg/kg
53
42
40
苯并(a)芘
mg/kg
ND

ND

ND

α-六六六
μg/kg
ND

ND

ND

β-六六六
μg/kg
ND

ND

ND

γ-六六六
μg/kg
0.37
1.63
1.61
δ-六六六
μg/kg
ND

ND

ND

六六六总量
μg/kg

0.37
1.63
1.61
p,p'-滴滴伊

μg/kg
ND

ND

ND

p,p'-滴滴滴

μg/kg
ND

ND

ND

o,p'-滴滴涕

μg/kg
ND

0.46
ND

p,p'-滴滴涕

μg/kg
ND

ND

ND

滴滴涕总量

μg/kg

ND
0.46
ND

注：六六六总量为α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六四种物质含量总和；滴滴涕总量为o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊四种物质含量总和。
由上表可知，本项目区域内土样pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六总量、滴滴涕总量、苯并[a]芘检测结果均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值要求。
生态环境现状调查

生态环境影响调查评价范围
根据《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知》（津政发[2018]21号），鲍丘河-箭杆河幸福河湖建设项目不涉及占压生态保护红线，本次评价范围将鲍丘河-箭杆河河道所有建设内容施工影响区域边界外扩500米范围作为生态环境影响调查评价范围。

[image: image26.png]



调查评价范围图

生态系统现状调查

本项目位于天津市宝坻区鲍丘河/窝头河-箭杆河。根据《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）。本项目调查评价范围内主要包括城镇生态系统、农田生态系统、湿地系统。

主体功能区划

根据《天津市主体功能区规划》，本项目位于天津市宝坻区，所在区域属于优化发展区域。其功能定位是：优化发展区域的功能定位是：城市经济与人口的重要载体，现代化城市标志区，城乡一体化发展的示范区，经济实力快速提升的重要区域。
本项目所在区域不属于禁止开发区域。
生态功能区划

根据天津市《生态功能区划方案》，天津市分为两个生态区，分别为蓟北山地丘陵生态区和城镇及城郊平原农业生态区，分属暖温带湿润、半湿润落叶阔叶林生态地区与环渤海城镇及城郊农业两个生态区，此两区作为本次生态功能区划的一级区。二级生态亚区的划分主要根据地貌，典型生态系统及其服务功能，并结合土地利用类型来划分。根据天津市地形、地貌图、行政区划、土地利用现状、生态系统服务功能等将天津市划分为7个生态亚区，即蓟北中低山丘陵森林生态亚区、于桥水库湿地与农果生态亚区、津西北平原农业生态亚区、津北平原农业生态亚区、中部城市综合发展生态亚区、津南平原旱作农业生态亚区、海岸带综合利用生态亚区。
根据生态功能区调查，本项目位于津北平原农业生态亚区。
土地利用调查

通过遥感影像解译与实地调查相结合的方法，对项目河道治理工程周边500m范围内的土地利用现状进行分析。依据《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2017），河道治理工程周边500m范围内的土地利用类型主要为耕地、商务用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、水域及水利设施用地、交通运输用地。
陆生生态现状调查

（1）陆生植被及植物多样性调查

本项目针对陆生植被及植物多样性调查，采用资料调查法与现场勘查法。

现场勘察法样方设置：①于4个样地范围内分别设置乔木、灌木和草本植物各个样方点位，共12个样方点位；②对于乔木层，样方面积设置为10m×10m；对于灌木层，样方面积设置为4m×4m；对于草本植物，样方面积设置应为1m×1m。

本项目位于天津市宝坻区，依据《中国植被》，天津市植被区划为暖温带落叶阔叶林区域；暖温带落叶阔叶林地带；暖温带落叶阔叶栎林亚地带中的冀、辽山地、丘陵油松、辽东栎、槲栎林区和黄、海河平原栽培植被区。通过查阅资料，项目植物以菊科、禾本科为主，河岸堤地的植物种类组成依积水的深浅而不同，多为芦苇，常见狗尾草、黄花蒿、碱蓬。芦苇群落主要分布在常年积水的洼地及河岸附近，群落生长旺盛。

本次调查时间为2025年8月20日，此时段植物的生物指标特征明显。根据现场调查，本项目在样地内发现的乔木多为人工种植的垂柳、臭椿、菩提树等；灌木及草本植物多为自然生长的常见野生植物，如芦苇、狗尾草、苍耳等，分布面积较大，其中草本植物的优势种为狗尾草、芦苇。现场调查期间，论证范围内未发现国家和天津市重点保护及珍稀濒危植物。

论证区主要草本植被和乔木植被见下图。

[image: image27.jpg]§ St

Bleads

T XN e

e

° WMAM=

RARIUTIS=:

- =
N

=
X<

?
i
=y
H





[image: image28.jpg]=5 -
RGN
BiHD -

B

=

BY /IVEEHT





[image: image29.jpg]0
®
T
7
Z
K

B

)

H

s





[image: image30.png]=
—H=
=

HRIMHAHEHEH
NS 2 6
1|08 ResT

e





[image: image31.jpg]HOBEKHRE





[image: image32.jpg]&
i
x
+
8
i)

° NARMNIFEFF

-





陆生动物多样性调查

天津同时拥有森林、湿地、海洋三大典型生态系统，自然资源比较丰富，为多种类型野生动物的栖息繁衍提供了良好基础条件。天津地处东亚-澳大利西亚鸟类迁徙路线，是众多野生鸟类物种重要的迁徙停歇地之一，也是部分野生鸟类物种的越冬地和繁殖地。天津不同类别野生动物在地区分布上呈现不平衡特点，从整体上看基本呈现山地丘陵地区和沿海地区相对较多、平原地区相对较少的分布格局。天津市动物区系组成方面主要以古北界华北型为主，最新数据记录野生鸟类452种、哺乳类43种、爬行类18种、两栖类8种。

根据现场调查、访问调查和参考文献资料，项目沿线区域村庄分布相对密集，人类活动较明显，已形成稳定的人工生态系统，生物多样性程度偏低。基于本次野外短期实地调查，在项目评价区域范围内发现的陆生野生动物均为天津地区相对常见物种，其中大多数物种已列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》，未发现国家一、二级重点保护野生动物物种，也未发现大型陆生野生动物在此环境下栖息活动。

该地区调查陆生动物情况见下表。 

评价区调查陆生动物情况统计表

序号

目

科

种

拉丁名

保护级别

1

裂形目

啄木鸟科

大斑啄木鸟

Dendrocopos major

国家“三有”

2

鸽形目

鸠鸽科

灰斑鸠

Streptopelia decaocto

国家“三有”

3

山斑鸠

Streptopelia orientalis

国家“三有”

4

雀形目

雀科

麻雀

Passer montanus

国家“三有”

5

燕科

家燕

Hirundo rustica

国家“三有”

6

鸦科

喜鹊

Pica pica

国家“三有”

7

灰喜鹊

Cyanopica cyana

国家“三有”

8

蜥蜴目

壁虎科

壁虎

Gekko japonicus

--

9

猬形目

猬科

刺猬

Erinaceinae

--

10

啮齿目

鼠科

小家鼠

Mus musculus

--

由于项目所在区域高度城镇化，故未发现大型陆生动物及大型野生动物，

主要以小型哺乳动物、鸟类、爬行动物及昆虫为主。
水资源调查

宝坻区入境河流主要有泃河、引泃入潮、潮白新河、青龙湾减河和蓟运河，多年平均入境水量12.48亿m3，50%、75%、95%频率分别为8.35亿m3、3.74亿m3、1.05亿m3。

宝坻区域内北运河、潮白河、蓟运河及一级河道起到区域防洪功能，二级河道基本起到排涝、生态蓄水、农业灌溉等功能。鲍丘河-箭杆河所处区域均为二级河道及以下排渠、干渠等。
水生生态现状调查

鲍丘河-箭杆河流域水生态现状优良，滨岸带植被覆盖度较好，水文特征稳定，水流自然，河床和底质保持健康状态，能够有效应对流域季节性变化；流域水土保持状况良好；生态流量满足区域生态水量需求；流域河湖生态管护措施相对完善，生态修复措施得当，在充分发挥自身生态平衡优势基础上，为周边区域提供了较为丰富和优质的生态服务功能，展现出人与自然和谐共生的美好景象。

水土保持调查

根据《水利部办公厅关于印发全国水土保持区划（试行）的通知》（办水保[2012]512 号）中区划结果，本项目属于北方土石山区；根据《全国水土保持规划（2015-2030 年）》，项目区不涉及国家级水土流失重点预防区，根据《天津市水务局关于发布天津市水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（津水农[2016]20 号）相关规定，项目区不涉及天津市级水土流失重点防治区。

根据《2023年天津市水土保持公报》，项目区水土流失类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度为轻度。根据工程区地貌、气候特征、地表组成、植被覆盖度等自然环境状况，经统计确定项目区土壤侵蚀模数为380t/（km2•a）。项目区属于北方土石山区，土壤容许流失量为200t/（km2•a）。

本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等现行法律法规保护的环境敏感目标，不存在环境保护方面的限制性因素。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	现状存在的问题

天津市鲍丘河-箭杆河幸福河湖建设项目存在的主要问题为：

鲍丘河-箭杆河存在的主要问题清单

序号
问题清单

1

南老鸦台支渠、于桥排干、司各四支渠3条河渠与窝头河交汇处水闸结构破损严重、闸门破旧无法使用，影响水系沟通与生态水量调控效果，局部水闸后水域空间萎缩。

2
鲍丘河-箭杆河、窝头河现状堤岸总体稳定，但部分位置存在陡坎性具有潜在失稳风险。

3

鲍丘河-箭杆河部分河段存在扩大水面，但水力联系较差，水体流动性弱，需进行水域空间修复。

4

水环境治理取得阶段性成果，但仍需巩固。

5

鲍丘河-箭杆河、窝头河部分现状堤岸植被覆盖率较低，河滨岸带植被种类单一，缺乏层次及色彩变化。滨水及水下生物多样性有待提升。

6

流域缺少河长制公园、水情教育基地、水文化宣传基地等水文化场地。

7

河湖水域岸线管理保护：河湖管理界桩及告示牌，但存在破损、位置移动、改变原样、岸坡垮塌埋没；河道范围内时常出现生活、建筑垃圾。

智慧水务管护存在的问题：①前端感知设施覆盖较低；②信息化建设缺乏统一规划，较难发挥整体效益；③信息化资源开发利用与整合共享程度不高；④信息化技术标准和规范体系建设相对滞后；⑤应用系统建设相对滞后，业务支撑能力亟待加强。

8

部分穿过人群密集段河流缺乏生态亲水设施

[image: image33.png]



现状河道情况


	生态环境保护目标
	生态环境保护目标

本项目不涉及生态环境保护目标。
大气环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本工程沿线无集中式排放源，无需按照集中式排放源排放的污染物计算评价等级，不设评价范围。考虑项目特点，本次评价结合项目施工期可能产生的影响，确定项目区周围200m范围内的村镇，施工期大气环境保护目标为上河苑医院、林口四村、尹庄子村等。环境保护目标环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

噪声环境保护目标

本项目弃渣场位于牛道口镇焦山寺村、八门城镇杨岗庄村、口东镇黑狼口村、王卜庄镇前张司马村周边，其中距离最近焦山寺村约100m、宽江村190m、胡各庄村70m、龙虎庄600m，周边50m范围内无声环境保护目标；本项目对河道治理工程沿线50m范围内的声环境保护目标进行调查。调查范围内声环境保护目标如下。
大气环境及声环境保护目标一览表

环境

要素
序号
名称
相对场界距离/m
经纬度（°）
保护
对象

保护
内容（人）
相对厂址方位

经纬
纬度
大气、噪声
1

焦山寺村
55
117.2723734

39.77875722

村庄

2500
东
2

大角甸村
10
117.4104908
39.70282365
村庄
2000
东、西
3

王卜庄一村
10
117.4293704
39.68054338
村庄
1500
西
4

王卜庄二村
10
117.4321748
39.6795232
村庄
1500
东
5

龙虎庄
10
117.4291773
39.67865259
村庄
850
南
6

苏家庄
30
117.5080633
39.63667728
村庄
1500
北
7

林口二村
10
117.5055649
39.63534815
村庄
800
南
8
林口五村
10
117.5021186
39.63447873
村庄
800
南
9
林口一村
10
117.5141372
39.63648038
村庄
600
南
10
小刘辛庄村
10
117.4995983
39.63521465
村庄
800
西北
11
小靳庄村
10
117.5448627
39.62270641
村庄
750
西南
12
双庄村
40
117.5740039
39.60269967
村庄
600
西南
13
张五店村
20
117.5787473
39.59867928
村庄
750
西南
14
周家庄
20
117.5810083
39.59737108
村庄
450
西南
15
东各李村
15
117.3522682
39.6825648
村庄
1500
北
16
西各李村
15
117.3467255
39.67772013
村庄
730
北
17
胡各庄村
10
117.3455915
39.67539395
村庄
1520
南
18
玫瑰湾
30
117.2990666
39.69614995
居民区
2400
南
19
宽江庄村
40
117.6018009
39.58537913
村庄
580
北 
大气环境

20
上河苑医院
150
117.2683234
39.78047517
医院
100
西
21
林口四村
60
117.4996416
39.63364523
村庄
500
南
22
尹庄子村
80
117.5021076
39.6360978
村庄
800
西北
23
王山庄村
90
117.5759374
39.60503212
村庄
600
北
24
安乐村
90
117.3576619
39.68755855
村庄
500
北
25
馨逸家园
150
117.2963157

39.69730154

居民区

3100
西
26
星河湾花园
165
117.3002434

39.69950728

居民区

1550
北
27
八门城三村
160
117.602402
39.58205588
村庄
1000
南
地下水环境保护目标

本工程周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标。

地表水环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中水环境保护目标的定义：“饮用水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点与珍稀水生生物栖息地、重要水生生物的自然产卵及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。”窝头河、鲍丘河、箭杆河均不属于上述情况，但由于本项目施工过程涉及窝头河、鲍丘河、箭杆河，因此本项目窝头河、鲍丘河、箭杆河水体作为地表水环境保护目标。

根据《区河（湖）长办关于印发<宝坻区河（湖）长制考核办法实施细则>的通知》（宝河（湖）长办〔2020〕8号），鲍丘河-箭杆河水质目标为V类。

地表水环境保护目标一览表

环境

要素
序号
名称
环境功能区
性质
保护对象
距最近环境保护目标距离（m）
地表水

1
窝头河
地表水V类
河道

水环境

0（施工前设置围堰进行干场作业）
2

鲍丘河
地表水V类
河道

水环境

0（施工前设置

围堰进行干场作业）
3

箭杆河
地表水V类

河道

水环境

0（施工前设置

围堰进行干场作业


	评价

标准
	环境空气质量标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本工程所在区域为二类环境空气功能区，环境空气基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级浓度限值。详见下表。
环境空气质量标准

序号

污染物

浓度限值

单位
标准来源

年平均

日平均

小时平均

1

SO2
60

150

500

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

2

NO2
40

80

200

μg/m3
3
CO
—

4
10

mg/m3
4

O3
日最大8h平均160
200
μg/m3
5

PM10
70

150

—

μg/m3
6

PM2.5
35

75

—

μg/m3
声环境质量标准

本项目位于宝坻区牛道口镇、方家庄镇、王卜庄镇、林亭口镇、八门城镇、口东镇等，根据市生态环境局关于印发《天津市声环境功能区划（2022年修订版）》的通知（津环气候〔2022〕93号）相关规定，本项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类标准适用，因此本项目选址、周边环境敏感目标声环境质量执行1类标准限值。

声环境质量标准单位：dB(A)

环境要素

项目

标准值

单位

标准来源

昼间
夜间
声环境

1类
55
45
dB(A)

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

地表水环境质量标准

根据《区河（湖）长办关于印发<宝坻区河（湖）长制考核办法实施细则>的通知》（宝河（湖）长办〔2020〕8号），鲍丘河-箭杆河水质目标为V类。
本工程地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

地表水环境质量标准单位：mg/L，pH、粪大肠菌群除外

水质指标
标准值（Ⅴ类）

pH值
6~9

CODCr
40
BOD5
10
石油类
1.0
总氮
2.0
总磷
0.4
高锰酸盐指数
15
氨氮
2.0
溶解氧
≥2
挥发酚
0.1
氰化物
0.2
氟化物
1.5
铬（六价）
0.1
阴离子表面活性剂
0.3
粪大肠菌群
40000
硫化物
1.0
铜
1.0
锌
2.0
砷
0.1
硒
0.02
镉
0.01
铅
0.1
汞
0.001
底泥环境质量标准

结合项目场地详情，参照《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值，对河道底泥环境质量现状进行评价，评价标准详见下表。

农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）

序号

污染物项目

风险筛选值（mg/kg）

pH≤5.5

5.5＜pH≤6.5

6.5＜pH≤7.5

pH＞7.5

1

镉

水田

0.3

0.4

0.6

0.8

其他

0.3

0.3

0.3

0.6

2

汞

水田

0.5

0.5

0.6

1.0

其他

1.3

1.8

2.4

3.4

3

砷

水田

30

30

25

20

其他

40

40

30

25

4

铅

水田

80

100

140

240

其他

70

90

120

170

5

铬

水田

250

250

300

350

其他

150

150

200

250

6

铜

水田

150

150

200

200

其他

50

50

100

100

7

镍

60

70

100

190

8

锌

200

200

250

300

注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。

大气污染物排放标准

清淤过程中的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）。

综上，本项目污染物排放标准及限值具体内容如下表。

大气污染物排放标准及限值

污染物项目
标准限值
标准
臭气浓度

周界浓度限值20无量纲

《恶臭污染物排放标准》

（DB12/059-2018）

噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表。

建筑施工场界环境噪声排放限值

昼间

夜间

70

55

固体废物

本工程施工期产生的固体废物主要为工程弃土、淤泥和弃渣、建筑垃圾、生活垃圾，以及危险废物废油、废油桶、废沾染物；运营期不产生固体废物。

一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。

生活垃圾处置执行《天津市生活垃圾管理条例》。

施工期中拆除建筑垃圾需满足《天津市建筑垃圾工程渣土管理规定》，按照渣土管理部门指定的运输路线和当地管理部门处置场地运卸弃渣，并按照当地渣土办要求进行弃渣处理。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求进行妥善收集、贮存和运输。

	其他
	本工程河湖整治工程，施工期不涉及大气总量控制因子，施工废水用于施工区降尘，生活污水，定期清掏处理；运营期不涉及“三废”的产生，因此本工程无需申请总量控制指标。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	施工期环境污染影响分析

废气

本项目施工废气主要为施工扬尘、施工车辆机械尾气和焊接烟尘（钢筋加工和金属设备安装）、清淤异味等。

（1）施工扬尘

本工程施工过程中产生的扬尘主要来源于：土方开挖、弃土及临时堆放产生的扬尘。

施工扬尘的主要影响范围在施工点下风向近距离范围内，影响短暂，一旦施工结束，施工扬尘影响也随之结束。施工期通过采取设置围挡、苫盖、喷淋等措施防治扬尘污染，施工期间遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网等措施可有效减轻施工扬尘的影响。

（2）施工车辆机械尾气

各类施工机械、运输车辆排放的尾气，主要污染物包括CO、NOx、THC等。其影响范围在施工场地及运输道路沿途。本工程多采用小型施工机械，数量少且较分散，污染相对较轻，同时施工车辆汽车尾气属于间歇性排放源，排放量不大，对环境影响较小。随着施工的结束施工机械废气的影响也随之消失。

（3）焊接烟尘

本工程施工过程产生的焊接烟尘来自于钢筋加工和金属设备安装过程，其排放方式为无组织排放，工作量较小。

由于本工程施工作业位置在野外，大气扩散条件较好，主要影响范围在施工点下风向近距离范围内，影响范围较小；一旦施工结束，影响也随之结束。因此施工过程的少量焊接作业不会对大气环境造成明显影响。

（4）淤泥异味

本项目对老鸦台支渠、司各庄四支渠、于桥排干与窝头河三处水闸拆除、牛道口镇堤岸工程、八门城镇水域空间修复工程涉及到河道清淤，清淤过程会产生恶臭气体。清淤时底泥挥发的恶臭气体是多种物质混合气体，主要成份有氨和甲硫醇等。

清淤对象为鲍丘河、箭杆河中涉及进行简单的清淤，清淤位置为老鸦台支渠、司各庄四支渠、于桥排干水闸以及牛道口镇堤岸（桩号7+400～8+200）、八门城镇水域（桩号52+150～52+550）范围，清淤量约为7.2331万m3。

本评价采用类比的方法，预测清淤底泥对邻近区域空气环境的影响范围和程度。根据已建类似工程调查结果，作业区和其淤泥堆场均能感觉到恶臭气味存在，恶臭强度约为2~3级，影响范围在50m左右。有风时，下风向影响范围将会增加。参照潮白新河工程清淤恶臭气体实测结果来预测本工程清淤过程中产生的恶臭影响。本项目与潮白新河均位于天津市，且水质相似，周边无大的工业污染源，因此具有一定的可比性。潮白新河工程清淤恶臭对环境的影响检测情况见下表。

潮白新河工程清淤恶臭气体监测结果

监测地点

日期
时间
温度（℃）
气压（kPa）
风速（m/s）
臭气浓度（无量纲）

宁车沽西村（位于河道东侧，距河堤最低距离约50m）
2013.4.11

8:00-9:00

9.2

102.3

4.1

＜10

14:00-15:00

12.6

102.1

2.4

10

2013.4.12
8:00-9:00

12.9

102.0

2.0

11

14:00-15:00

26.5

101.5

2.3

12

从监测结果来看，工程区域内底泥恶臭浓度较低，恶臭浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）对无组织排放源的限值（臭气浓度标准值为20（无量纲））的规定。本工程清淤过程产生的淤泥恶臭气体排放主要对施工场地附近有较大影响，对场地周边50m以外的空气环境影响程度不大，且影响时间相对较短。

本项目采用干法清淤，在河道内进行清淤，将河道分段并修筑围堰，利用水泵将围堰内的水排干，淤泥自然晾晒后采用1m3挖掘机进行清理。

本项目5处涉及清淤工程的分别距离最近的环境敏感目标如下表。

距离环境敏感目标距离
清淤位置
环境敏感目标
距离

老鸦台支渠水闸
东各庄
500m
司各庄四支渠水闸
小胡村

350m
于桥排干水闸
小胡村

400m
牛道口镇堤岸（桩号7+400～8+200）
焦山寺村

70m
八门城镇水域（桩号52+150～52+550）
宽江村
40m
河道清淤过程为尽量降低清淤过程中恶臭对周边环境的影响，清淤时喷洒除臭剂，采用集中施工方式，清淤时设置围挡，尽量缩短清淤施工时间，且根据现场踏勘，项目区地处农村区域，大气扩散条件较好。采用上述措施后，预计淤泥异味不会对环境敏感目标产生明显影响。
淤泥采用翻斗式自卸卡车运输，卡车翻斗内应铺垫防渗材料，防止在运输过程中沿途洒漏，并由施工单位直接通过汽运的方式送弃土场堆放晾晒。本项目4处弃土场分别距离最近的环境敏感目标如下表。
弃土场距离环境敏感目标距离
弃土场位置
环境敏感目标
距离

牛道口镇焦山寺村
焦山寺村

100m
八门城镇杨岗庄村
宽江庄
190m
口东镇黑狼口村
胡各庄村
70m
王卜庄镇前张司马村
龙虎庄
600m
此外距离最近的环境敏感目标为焦山寺村、宽江庄等，其最近距离均约为70m，通过临时喷洒生物除臭的方式进行处理，然后进行翻晒后很快风干，淤泥恶臭气体排放对工程周边空气环境的影响时间较短，以减少对周边环境的不利影响。

废水

本项目工程区砂石料采用外购解决，不需要自建砂石料系统。不产生砂石料冲洗废水。本项目全部使用商品混凝土，不产生混凝土拌和冲洗废水。机械车辆冲洗等在城镇完成，不单独设置；施工区紧邻城镇，施工人员租房住宿，不单独设置生活区。

因此本项目施工期废水主要包括混凝土养护废水、基坑排水以及施工人员少量生活污水。

（1）施工废水

①混凝土养护废水
本工程所需混凝土量不大，各施工点不布置混凝土搅拌站，采用商品混凝土供应混凝土浇筑，混凝土养护废水产生于表层混凝土养护，废水产生量极少，不易通过集水沟收集，其主要污染物是SS和pH，该废水具有悬浮物浓度高、水量较小，间歇排放基本不形成汇流等特点，可以自然蒸发，不排入河道，对河道水体几乎无影响。
②基坑排水

基坑废水主要来自施工围堰的基坑排水，包括初期排水废水和经常性排水废水两部分，主要污染物为SS，其浓度约2000mg/L。基坑废水若直接排放，将对河流水质产生影响，拟对基坑废水在基坑内进行沉淀处理后，再回用于施工场地除尘洒水或绿化。

（2）施工生活污水

施工人员租用附近居民用房，施工期无及集中施工营区，施工区近有少量盥洗废水，污水量较少，采用环保厕+化粪池方式处理，定期清掏。

施工期间的生活污水排放主要集中于施工区生活区，来自施工人员日常生活，施工营区内均设置1座移动式临时厕所（含化粪池），由环卫部门定期清掏。

噪声

本工程仅在昼间施工，噪声污染主要来自于土方开挖、各类设施搭拆及交通运输过程。主要影响范围为施工作业区和运输道路周围区域。

根据同类项目所推荐的工程施工机械的有关资料，预测本工程可能用到的对环境影响较大的施工设备包括挖掘机、装载机、卡车等，施工期主要噪声源强见下表。
各施工机械设备噪声值

序号
机械类型
最大声级LAleq（dB(A)）
1
挖掘机

85
2
拖拉机

80
3
推土机

90
4
打夯机

92
施工过程中，各类施工设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源按单个点声源考虑。采用噪声衰减和噪声叠加模式计算施工噪声对环境的影响。计算公式如下：

①噪声衰减计算模型

[image: image34.png]Lp(r) = Lp(ro) + Dc — (Adgiv + Aum + Ag + Apar + Apicc)




式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

本节计算中只考虑Adiv、Aatm衰减。

本工程声源高度均较低，因此按半自由空间处理，几何衰减计算公式为：

[image: image35.png]Ay, =20lg (r/r,) +8




②噪声级叠加模式


[image: image36.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

i

L

ni

L

1

1

.

0

10

lg

10

p


式中：Lp—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

Lni—第i个声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

n-噪声源数量。

各施工阶段施工机械噪声影响预测结果

机械类型

源强

噪声贡献值/dB(A)
10m
20m
30m
60m
80m
100m
150m
200m
300
挖掘机

85
65
59
55
49
47
45
41
39
35
拖拉机

80
60
54
50
44
42
40
36
34
30
推土机

90
70
64
60
54
52
50
46
44
40
打夯机

90
70
64
60
54
52
50
46
44
40
噪声叠加

94
74
68
64
58
56
54
50
48
44
由上表预测结果可知，由于施工机械噪声源强较高，施工噪声将对周边声环境质量产生较大的影响，施工噪声的影响范围约在100m左右。当施工位置距离施工场界较近时（以5m计），各施工阶段均会出现施工场界噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的现象。

根据上表预测噪声结果表明：如果不采取任何噪声控制措施，昼间由于施工机械噪声的影响，距施工场地100m以外可达到标准限值，夜间在300m处方可达到标准限值。

由于施工机械噪声源强较高，施工噪声将对周边声环境质量产生较大的影响。根据以上预测的结果，不采取措施，项目施工过程声环境保护目标处噪声预测值均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类限值要求。

本工程夜间不生产，施工点较多，距离敏感点—大角甸村穿、王卜庄一村、王卜庄二村等最近施工点均为10m，施工期噪声对其产生影响，夜间必需停止施工。

本评价要求高噪声机械设备采用间歇式作业方式，同时施工过程中应尽量选取低噪声设备，在声环境保护目标一侧设置临时隔声屏障，将施工机械尽量远离环保目标布置，并及时告知周边居民施工情况等，把噪声污染控制到最低程度。

本项目施工期的噪声影响是短期的、暂时的，并且具有局部路段特性，随着施工的结束，噪声对周围环境的影响也随之消失。

由于运输车辆多为汽车，在运输过程中交通噪声可能对运输线路沿途公众产生影响。由于运输车辆运行具有分散性、瞬时性特点，噪声源属于流动性和不稳定性声源，对施工沿线周围环境的声环境影响不明显。随着施工活动结束，施工噪声也将随之结束。

综上，施工噪声的影响特点为短暂性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工单位应采取必要的噪声控制管理措施，降低施工噪声对环境的影响。施工单位应进行施工登记和审批程序，做好施工的程序安排，并培训、提高施工人员的环保意识，做到文明施工，将施工期间产生的噪声污染降到最小程度。

固体废物

施工期间产生的固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、危险废物和工程弃渣、淤泥、建筑垃圾等。

施工人员生活垃圾

本工程施工高峰期人数为800人，按每人产生生活垃圾0.5kg/d计，则施工人员生活垃圾产生量为0.4t/d，施工时间为18个月，施工期生活垃圾产生总量约216t。

在每个施工营区内均设置1个生活垃圾桶，用于及时收集生活垃圾，生活垃圾集中收集，由当地城管部门统一清运处理，不会对环境造成二次污染。

工程弃渣、淤泥
施工过程中产生的工程弃渣、淤泥主要来自清基、开挖土方、围堰拆除、清淤等，本工程弃渣量约弃渣（淤泥）7.5万m2（松方）。

设置4处弃渣场，占地面积约2.54hm2。牛道口镇焦山寺村、八门城镇杨岗庄村、口东镇黑狼口村、王卜庄镇前张司马村周边，其中距离最近焦山寺村约100m、宽江村190m、胡各庄村70m、龙虎庄600m。

工程弃渣需按照工程设计，运往指定弃渣场；工程弃渣在渣土管理部门办理手续后清运至指定弃渣场，弃渣采用翻斗式自卸卡车装运，在运输过程中加盖苫布、喷水压尘等；弃土、弃渣需严格按要求堆筑，不得随意堆放或堆弃。淤泥在施工期间由运输车辆及时清运，不在河岸堆积，同时由施工单位直接通过汽运的方式送弃渣场。
（3）建筑垃圾

本工程产生的建筑垃圾主要来自施工临时设施的拆除，均为一般性建筑垃圾，无放射性和有毒垃圾，主要包括水泥、砖块等。不及时处理不仅影响城镇景观，而且在遇大风及干燥天气时将产生扬尘。对可回收的建筑垃圾如废钢筋等经收集后回收利用，对建筑材料料、废砖等定期运指定地点，对环境的影响较小。

（4）危险废物

施工产生的危险废物包括废机油、废油桶、废沾染物，该部分需按照危废管理要求进行专门收集后，委托有该种危废处理处置资质的单位进行处理处置。

危险废物基本情况汇总表

序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废

物代码
产生量

（t/a）
产生工序装置
形态
主要

成分
有害

成分
产废周期
危险特性
污染防治措施
1
废沾染物

HW49

900-041-49

0.5

设备

维护
固
油
油
随时

T/In
贮存于危废暂存间，并定期委托有资质的单位进行处理
2
废机油

HW08

900-217-08

0.01

液
油
油
每月
T/I
3
废油桶

HW08

900-249-08

0.5

固
油
油
随时
T/I
①危险废物贮存设施总体要求

建设方应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行临时贮存后，委托有危废处理资质单位处理处置，并对产生的危险废物向当地生态环境主管部门申请相关的危废备案。

1）产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。

2）贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。

3）贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

4）贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs等污染物的产生，防止其污染环境。

5）危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。

6）贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

7）HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

8）贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

9）在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。

10）危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

②危险废物容器和包装物污染控制要求

1）容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

2）针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

3）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

4）柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

5）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

6）容器和包装物外表面应保持清洁。

③危险废物贮存场所环境管理要求

本项目依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，对危险废物贮存设施运行环境管理要求：
1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

④危险废物暂存管理要求
危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管。此外，建设单位应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，严格落实各项环保措施，将各类危险废物委托天津市生态环境主管部门认可的具有资质的单位安全处理，并送当地生态环境主管部门备案。
本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表。
建设项目危险废物产生及暂存场所基本情况

贮存场所
危废名称
危废类别及代码
产生量（t/a）
位置
占地面积
贮存方式
贮存能力
贮存周期
危废暂存间
废沾染物
HW49（900-041-49）
0.5
综合保修厂
20m2
200L桶装
0.1t
3~6个月
废机油
HW08（900-217-08）
0.01
200L桶装
0.1t
废油桶
HW08（900-249-08）
0.5
托盘
0.2t
⑤危险废物环境影响分析
ⅰ贮存场所环境影响分析
危险废物暂存场所（危废暂存间）均设置于5处综合保修厂，合计面积为20m2，本项目危险废物暂存间建设要求需满足“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防漏）要求，并设置相关警示标示，可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物贮存场选址可行，本项目危废暂存间能够满足本项目要求。因此，在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。

ⅱ运输过程的环境影响分析
本项目危险废物贮存在危废暂存间内，生产车间地面及通道采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂房内，不会对周围环境敏感点及地下水环境产生不利影响；
ⅲ委托利用或者处置的环境影响分析
本项目危险废物均委托有资质的单位进行处置，不会产生显著的环境影响。
综上所述，本工程施工过程通过采取必要的污染防治措施后，预计施工固体废物能够得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。

生态环境影响

生态系统的影响

本工程施工期不可避免的会对施工作业区及周边产生影响，清理场地、机械碾压、施工人员的践踏均会对施工占地区域地表草本植被生长产生影响，使得区域生态系统结构和功能受到短暂影响。本工程呈线状分布，通过严格控制作业面积，可以减少影响范围和影响程度。施工结束后，通过严格落实生态保护与修复方案，生态系统结构完整性和功能稳定性将得到逐渐恢复。

工程占地对土地利用的影响

本项目施工占地为临时占地，包括施工营区、临时堆土、施工道路、弃渣场占地，临时占地面积268亩，占地类型包括水域及水利设施用地、交通运输用地等。

本项目施工作业、施工营地等临时占地短期内将影响沿线土地利用状况，呈线性分布，施工结束后将对临时占地进行土地平整，地貌恢复，不会改变其原有土地利用性质，对该区域土地利用的影响较小。施工结束后，随着临时占地的恢复，该影响将逐渐消失。

本项目弃渣场设有4处，分别位于牛道口镇焦山寺村、八门城镇杨岗庄村、口东镇黑狼口村、王卜庄镇前张司马村，占地类型水域及水利设施及交通运输用地，不会改变其原有土地利用性质，具体的接受协议见附件2。本工程施工期较短，施工结束后将对弃渣场占地进行土地平整，用于后续的植物恢复，不会对其土地利用性质产生影响。施工结束后，随着弃渣场占地的恢复，该影响将逐渐消失。

对植被的影响

本工程临时占地主要由临时施工场地、弃杂草树根场地等占地组成。河滩地植被较少，临时占地对农田植被产生一定的破坏，但是占用是暂时的，施工结束后及时对用地采取绿化措施，可有效恢复临时占地区域植被生物量。因此，本项目施工不会造成农作物和自然草丛的物种消亡，仅仅是个体数量的暂时减少。因此工程施工不会对区域植被及植物多样性造成明显影响。

对动物的影响

根据沿线实地调查结果，施工作业带范围及周边区域野生动物资源不丰富。主要分布的野生动物是一些常见兽类、鸟类、两栖爬行类等物种，为减轻工程施工过程中产生的不利影响，施工单位在进行施工时，应尽量减小施工范围，避免在鸟类活动频繁区域施工，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域，车辆严格按照既定路线行驶；加强人员管理和宣传教育，严禁烟火、狩猎等活动；同时选择低噪声设备，以保证对区域内鸟类的干扰降至最低程度。施工影响是短期、暂时的，随着施工活动的结束和施工占地的植被恢复，这些不利影响将逐渐消失。因此，施工活动不会对区域内鸟类生存和觅食产生明显不利影响。啮齿类动物、鸟类生境并非单一，同时食物来源多样化，且有一定的迁移能力，在施工结束，生境恢复后，可回到原处栖息，本工程施工期较短，对动物的生存环境的影响可控，不会影响其存活及种群数量，对周围的野生动物影响较小。

对水生生物的影响

本工程穿堤建筑物施工时采用围堰一次性分段拦断河道导流方式，受施工过程影响，河流水文情势、河道形态在短时间内存在扰动，会对鱼类“三场”造成短时影响。经调查，评价范围未发现珍稀濒危特有鱼类的“三场一通道”。评价范围鱼类优势种均为常见种，定居种类，鱼类具有较强的移动能力，主动趋避施工区域，由于施工范围有限，不会对区域的鱼类群落造成较大影响。施工区域为鱼类的索饵和栖息场所，没有发现鱼类的产卵场，且该区域内没有洄游型鱼类，不会对鱼类的产卵场和洄游通道造成影响。工程施工对鱼类的影响主要包括：①围堰、穿堤建筑物拆除重建等对蓟运河内底栖环境和水环境扰动。可能会造成河槽内底质、泥沙和透明度的变化，水体悬浮物含量增加，水体透明度降低。②施工过程中的施工材料、局部挖方和土渣堆放等，由于雨水冲刷可能会造成周边河道水体的悬浮物浓度增加，透明度降低。悬浮物含量增加，会使水体透明度下降、溶氧度降低，通过水流产生的输移、扩散和沉降作用，悬浮颗粒一定程度上会影响施工水域及其下游的鱼类栖息地环境；水中悬浮物质含量过高时，悬浮颗粒会随着鱼类的呼吸而进入鳃部，影响鱼类的滤水和呼吸功能；成鱼具有较强的移动能力，施工作业造成的高浓度悬浮物质一般会使施工水域的成鱼自动避开，可能导致施工区域成鱼资源量减少。而幼鱼及鱼卵运动能力较弱，水体中悬浮物质浓度增加，可能直接或间接对鱼卵和幼鱼造成损伤。

水生生物主要为鲫鱼、红鳍鲌等，对野生状态下水生生物群落结构稳定性影响不大。工程建设直接破坏的植物群落面积较小，不会直接导致群落结构简单化，对整个生物群落的形态结构、生态结构以及营养结构等影响极小。

工程建设期间，在临近水域的工程施工时，施工噪声会对附近的鱼类产生惊扰，但鱼类对环境变化具有一定的适应能力，鱼类会主动迁移到远离施工河段的安全区域去。但这种影响是短暂的、局部的，施工结束后将很快得到恢复。

对水生生态环境的影响

对水生生态的影响围堰、穿堤建筑物拆除重建等活动将短暂影响河道的水生态。同时，施工过程中，人类活动产生的废污水、废气、施工噪声、固体废弃物对河道的水生生物等及其生态环境产生一定的影响。施工活动会对施工区域水体造成扰动，导致施工区域附近水体悬浮物增加，水体变浑浊，藻类光合作用降低，降低单位水体中浮游植物的数量，导致该水域内初级生产力水平有所下降。

但是这种影响是暂时的，且该工程呈点、线状分布，影响区域较小，影响时段较短，通过严格按照蓟运河水务主管部门的要求，选择在非汛期，分期分段施工，严格落实生态保护和修复方案，严格控制施工期和施工作业面范围，相关影响将得到控制和逐渐消失。

水环境及水文情势影响分析

（1）地表水影响分析

本工程主要建设内容为河湖系统治理、提升管护能力、助力流域区域等，施工期内施工及生活用水从附近购买接取，不存在地表水和地下水的取水影响，不会影响区域的水资源。

（3）水文地质影响分析

建设项目所在区域浅层、深层地下水类型均为孔隙水，地下水主要来源于大气降水入渗补给以及区域性地下水的侧向补给、河水的渗漏补给。施工过程中会产生一定的生活污水和施工废水，污水下渗可能会对地下水环境造成污染，施工单位只要在施工过程中严格按照操作规程，生活污水均由环卫部门定期清掏，建设过程中的污水疏导引流工作，施工对地下水的影响很小。

景观影响分析

（1）主体工程施工对景观环境的影响：①拟建项目包括支渠建筑物拆除重建等，施工过程中，将破坏占地范围内的地表植被和坑塘水面，形成与施工场地周围环境反差较大的裸地景观。由于对地表植被的破坏和工程区土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，从而对区域景观环境质量产生影响。②如拟建项目在河道内部施工过程中，需首先进行建设围堰，使得河道水面变化，会短期影响河道水面景观。

（2）临时占地对景观环境的影响：土方开挖将直接破坏选址的原地形地貌及植被。同时土方运输作业过程中，旱季易形成扬尘，雨季易产生土壤侵蚀，对周围景观产生影响。

（3）施工过程中围堰、施工开挖、运输道路等将对景观的和谐性产生一定影响。根据以上分析，施工活动对植被损害及地表裸露是不可避免的，将直接影响沿线景观整体性。

拟建项目沿线景观基质主要为水域及水利设施用地、交通用地等。项目施工应合理安排施工进度，可采取分段施工的方法，减小施工作业面积，可在施工围挡周围进行美化，合理选择施工作业时间，及时做好地表植被的恢复工作。控制施工过程中及土方、材料运输过程中的扬尘。通过采取以上措施，项目所造成的景观影响是可以接受的。

	运营期生态环境影响分析
	运营期环境污染影响分析

本工程为鲍丘河-箭杆河幸福河湖建设项目，建设内容通过河湖堤岸功能改造、河湖水域空间保护修复、水文化保护与传承、河湖水域岸线管理保护、智慧管护设施建设等工程体系。

运营期无“三废”产生，运营期主要表现为有利的影响

4.2.1运营期水环境

河道清淤整治、水闸重建后，淤积于河道底部的淤泥被清除，水环境得到改善。

4.2.2生态环境

（1）对水生态系统的影响

清淤后，多年淤积于河道底部的淤泥局部被清除，河道底栖环境会发生变化。通过河湖岸线生态保护修复、河湖水域空间保护修复等河流廊道系统治理措施的实施，提升了流域生态系统连通性，逐步恢复了水生生物多样性，村镇水生态环境得以进一步改善，水源涵养能力将显著提高，河湖生态系统功能发挥，同时极大地改善了鲍丘河-箭杆河流域生态环境质量。

（2）对陆地生态系统的影响

本工程施工河道内的草本植物将不可避免地被清除。因此本工程施工不会造成农作物和自然草丛的物种消亡，仅仅是个体数量的暂时减少，通过对植被的复植，经过一定时间的生物量累积，将不会对生态系统造成影响。

	选址选线环境合理性分析
	（1）项目选址合理性分析

本工程鲍丘河-箭杆河幸福河湖建设内容主要包括河湖系统治理、提升管护能力、助力流域区域发展3大方面，通过河湖堤岸功能改造、河湖水域空间保护修复、水文化保护与传承、河湖水域岸线管理保护、智慧管护设施建设等工程体系，工程所在地的环境未发生较大改变，符合工程环境选址需要。

本工程属于重大基础设施项目，本工程的建设符合天津市相关产业政策要求。

（2）弃渣场选址合理性分析

弃渣场选址应避开生态红线、自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、永久基本农田保护区等敏感区域及河道管理范围，禁止在湖泊、已建水库弃渣。

本工程弃渣场类型为平地型弃渣场，弃渣场级别均为5级，建筑物级别均为4级，选址尽可能与施工场地布置相结合，弃渣场运输相对便利，且尽量选择在主体工程附近坡地上弃渣，最大限度地缩短了弃渣道路长度，节约了占地，占地类型水域及水利设施用地，符合弃渣场选址要求。

弃渣场周边无公共设施、基础设施、工业企业、居民点等敏感目标，不涉及河道、湖泊和建成水库管理范围。也不涉及生态保护红线、基本农田、水源保护区及公益林等敏感区。

综上所述，弃渣场场地整体适宜性为较适宜，周边无敏感保护目标，渣场容量满足堆渣需求，弃渣运输条件便利，后期恢复效果较佳。

本工程弃渣场场址现状地形为平地，占地面积2.54hm2，弃渣场类型为平地型弃渣场，弃渣场设计高度为3m，弃渣场可利用有效容积约为7.62万m3，工程产生弃渣为7.5万m3（松方），弃渣全部运至弃渣场集中堆放，可满足弃土需求。
综上所述，从环境角度考虑，本项目选址选线基本合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	大气环境保护措施

5.1.1扬尘防治措施

为了保护好该区域的空气环境质量，建设单位应严格按照《天津市大气污染防治条例》（2018年9月29日修正）、《天津市建设工程文明施工管理规定》（2018年4月12日修改）、《天津市重污染天气应急预案》及《天津市机动车和非道路一栋机械排放污染防治条例》中的相关要求，采取以下施工污染控制对策：

（1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌（明示本工程的建设单位名称、工程负责人姓名、联系电话及开工和计划竣工日期及施工许可证批准文号）、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等标志标牌。

（2）施工单位运输工程渣土、淤泥及砂、石等散体建筑材料，应当采用密闭运输车辆、采取喷淋压尘装载、禁止超载并应按指定路线行驶，避免尘土洒落增加道路扬尘；施工方案中必须有防止渣土、散体物料在运输过程泄露遗撒污染环境的措施，并编制防治扬尘的操作规范。

（3）应对施工现场放置的砂石等散体物料及施工结束后裸露地面实施全部苫盖。

（4）严禁无围挡施工，施工单位必须设置围墙或使用围挡将工地与外界分隔开，围挡的设置高度、材质选择、出入口设置、宽度等应符合相关规定。

（5）弃渣场位于牛道口镇焦山寺村、八门城镇杨岗庄村、口东镇黑狼口村、王卜庄镇前张司马村周边，其中距离最近焦山寺村约100m、宽江村190m、胡各庄村70m、龙虎庄600m。应对这些敏感点进行重点关注，必要时在施工期需要采取有效的降尘措施使大气影响降低，比如配置洒水车在无雨日进行洒水降尘。加强弃渣场管理，施工期采取苫盖等临时防护措施，减少弃渣场扬尘对周边居民区影响。

（6）应及时清运弃土；开挖土方尽量做到随挖随运，现场堆存的回填利用土方实施全部苫盖措施。

（7）应定期对施工扬尘和施工机械、施工运输车辆进行维修保养，确保其运行正常，使动力燃料充分燃烧，降低废气排放量；严禁使用劣质油料；

（8）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。

（9）根据《天津市重污染天气应急预案》要求，依据重污染天气预警等级，实施建筑工地停工措施，主要包括：停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止工程渣土运输等。

（10）强化管理，实行管理责任制，倡导文明施工，必须设置安全文明施工措施费，并保证专款专用。

（11）施工期应在施工场界设置围挡，建筑材料尽量远离环境保护目标布置，缩短在环保目标处的施工时间，尽量减轻或避免对于环保目标的影响；

（12）施工工地必须做到“六个百分之百”方可施工，具体要求为“工地周边100%设置围挡、裸土物料100%苫盖、出入车辆100%冲洗、建筑施工现场地面100%硬化、拆迁等土方施工工地100%湿法作业、全市范围100%使用智能运输”。

（13）施工材料运输采用封闭性车辆或遮盖措施，特别是散装水泥在运输过程中要采用水泥车罐装运输，防止在运输过程中泄漏，造成大气污染；土方工程的扬尘较为严重，应当尽量安排在无大风的天气下进行，原材料堆放场应固定，并尽量安排在距居民区较远的地方；对施工造成的裸露地面做好苫盖或硬化措施；在拆除现有建筑物时，应随时洒水，减少扬尘污染。

（14）对最近的大气环境保护目标茶东村、茶西村等，经采取清扫积尘、洒水降尘等环保措施后，可大大削减扬尘对周边环境的影响。

本工程施工期土建工程量较小，施工期间短，河道沿线施工作业带开挖后及时回填。施工扬尘产生量较少。各种机械尾气无组织排放，在时间和空间分布均较零散，随施工期的结束，施工期的扬尘、机械设备尾气影响将消失。因此对当地大气环境的影响程度较小。
水环境保护措施

（1）生活污水
施工人员租用附近居民的房屋作为临时生活用房，生活污水沿用现有污水处理设施得到妥善处理，施工工区内不再设置污水处理设施。

在施工工区内设置1处环保厕所+1座化粪池，共计5套，临时厕所粪污由化粪池收集，再专业环卫部门定期清运，最终交由具备资质的城镇污水处理厂进行无害化处理，同步建立清运台账实现全过程规范化管理。工程施工结束后，拆除防渗厕所，并对其原址进行彻底清理、消毒，以免污染河道水体及周围环境。根据《钢筋混凝土化粪池》（22S7020）选型设计，施工生产区营地化粪池采用G1-2，有效容积2m3。通过采取上述环保措施，本工程施工期施工人员产生的生活污水不会对附近水体造成较大影响。

（2）施工废水
①基坑废水

基坑废水无需采取特殊处理设施，需向基坑投加絮凝剂，使其中SS迅速沉淀，静置沉淀一段时间后，出水SS浓度可降至70mg/L以下，上清液进入调节池，加酸中和，将pH值降至6~9范围，上清液回用于施工用水或附近绿化用水。

②混凝土养护废水

本工程所需混凝土量不大，各施工点不布置混凝土搅拌站，采用商品混凝土供应混凝土浇筑，混凝土养护废水产生于表层混凝土养护，废水产生量极少，不易通过集水沟收集，其主要污染物是SS和pH，该废水具有悬浮物浓度高、水量较小，间歇排放基本不形成汇流等特点，可以自然蒸发，不排入河道，对河道水体几乎无影响。

本工程施工过程中产生的废水应严格按照《天津市建设工程文明施工管理规定》（天津市人民政府令第100号）相关要求做好施工期的污染防治工作。主要施工期废水防治措施如下：

①严禁将施工污水随意倾倒。在整个施工过程中，加强对施工队伍的严格管理，杜绝乱排乱泼。

②施工工地临时存放的土方要有相应的水土保持措施，在雨季的时候采取必要的防护水污染措施，以免随雨水冲刷，造成面源污染。

③要倡导文明施工，加强对施工队伍的管理，节约用水，杜绝乱排乱泼，随意倾倒废水。生活污水等严禁排入蓟运河等周边地表水体。故本工程施工期间产生的废水均有合理去向，未排入蓟运河，故并未对蓟运河的纳污能力、水功能区开发强度、水质等产生影响。经采取上述措施后，本工程施工期产生的废水对周围环境影响不大。

噪声污染防治措施
根据《中华人民共和国噪声污染防治法》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》（2020修正版）和《天津市建设施工二十一条禁令》等有关规定，为减轻施工噪声对环境的影响，本评价结合工程实际情况提出以下施工噪声防治措施：

（1）本工程开工前十五日向行政审批部门备案，申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。

（2）制定合理具体的施工规划，明确环保责任，加强监督管理。对施工现场合理布局，优先选用低噪声设备，减少设备噪声对周围环境的影响。

（3）采用科学合理的施工方式和合理选择施工机械设备，加强设备的维护与管理，尽量采用低噪音、振动的各类施工机械设备；施工过程中加强对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生；要求施工单位通过文明施工、加强有效管理以缓解施工的声源；选择先进的施工工艺，应优化施工布置，并在工程周边设置声屏障。

（4）将不同施工阶段有效整合，合理安排，尽量缩短工期，避免造成长期影响；合理科学地布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，如将施工现场的固定噪声源相对集中，以减少影响的范围。

（5）施工时应尽量采用低噪音设备，对机械设备精心养护，保持良好运行工况，降低设备运行噪声，避免重型机械同时工作。施工单位应严格管理，合理安排运输时间和施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应尽量避开居民稠密区，运输车辆严格按照规定的运输路线和时间进行运输。运输车辆穿过居民区时，要限速行驶，并禁止使用喇叭，夜晚10点至次日清晨6点应避免通行；禁止夜间施工。
（6）在保证工程进度的前提下，合理安排作业时间，合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间，避开敏感区域和容易造成影响的时段；夜间不施工。

根据《天津市环境噪声污染防治管理办法》要求，建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最低程度。

（7）加强施工人员的管理、提倡文明施工，例如现场装卸钢模、设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响。

（8）由于技术条件、施工现场客观环境限制，即使采取了相应的控制对策和措施，施工噪声、振动仍然可能对周围环境产生一定的影响，为此要向沿线受影响的公众和有关单位做好宣传工作，在施工前向当地公众进行信息公示并征求相关意见，以提高人们对不利影响的心理承受力；加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识教育；大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工噪声的加重。

（9）向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值时，若确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染，建设单位必须采取上述有效措施，把噪声污染减少到最低程度。

（10）选择先进的施工工艺、优化施工布置；在邻近环保目标处施工时应设置隔声挡板或吸声屏障，最大程度减轻施工噪声对两侧环保目标的影响。

（11）工程开工后，建设单位和施工单位必须成立群众来访接待处，接待处要认真接待来访的居民，接受并处理关于施工噪声扰民的意见，并于3日之内给予答复；建立噪声监测体系，定期监测环境噪声水平，及时发现和处理噪音问题。

（12）施工及物料运输车辆经过居民区等环境敏感点时限速20km/h行驶，并禁止随意鸣笛；中午（12:00-14:00）及夜间（22:00～6:00）禁止进行物料运输。

（13）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工过程中场界昼间环境噪声不得超过70dB（A），故工程需根据施工实际情况采取适当措施降低施工场界噪声影响，评价建议施工单位施工时在施工场界临近敏感点一侧布置临时声屏障。根据相关资料显示，临时声屏障的降噪效果在15～25dB（A）之间。为保证隔声效果，施工时应在临近村庄、居民点等敏感点的施工段和运输段在靠近敏感点的一侧安装足够的临时声屏障，长度应超出敏感点边界至少20m。本工程声环境敏感点较多，采用移动式声屏障进行保护。

固体废物处理措施

施工期的固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾、工程弃土、弃渣等。

对工程中产生的固体废物，采取以下措施：

（1）本工程产生的建筑垃圾主要来自施工临时设施的拆除，均为一般性建筑垃圾，无放射性和有毒垃圾，主要包括钢筋、水泥、砖块等。此外，还包括部分材料拆除包装费用。部分建筑垃圾可以回收再利用，不能回收的建筑垃圾应集中收集，运至相关部门指定地点，严禁乱堆于河道及滩地上。
（2）在每个施工营地设置3个垃圾桶，共计15个垃圾桶，安排专人负责生活垃圾的清扫和转运，定期送地方垃圾处理厂处理；垃圾桶要定期消毒，防止苍蝇等传染媒介滋生，减少生活垃圾对环境和施工人员健康产生不利影响。
（2）工程弃渣量（淤泥）为7.5万m3。工程弃土需按照工程设计，运往指定弃渣场，位于牛道口镇焦山寺村、八门城镇杨岗庄村、口东镇黑狼口村、王卜庄镇前张司马村周边等；工程弃渣在渣土管理部门办理手续后清运至指定弃渣场；弃土、弃渣需严格按要求堆筑，不得随意堆放或堆弃。

（3）本工程施工期间机修产生机械废机油、废油桶、废沾染物等危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单（环境保护部2013年公告第36号）中的有关规定和要求，交由有危废处理资质的单位进行处置。
（4）施工期间工程废物按规定路线运输，运输车辆必须按照有关要求规范覆盖，定期检查车辆在运输路线上是否有洒落情况并及时清理。尽量避开周边道路的交通高峰期，减轻物料运输可能导致的二次污染。

（5）加强日常管理和对施工人员的环保教育，加强对设备的维修保养，杜绝泄漏石油类物质以及所运送的建筑材料等。

（6）弃土的装卸、运输应尽量避开雨季进行，弃土堆放边坡要夯实，防止雨水冲刷造成水土流失，有条件应设置弃土堆放的护墙和护板。

生态环境保护措施

5.5.1对陆生植物保护措施

（1）生态影响的避免措施

生态影响的避免与消减措施就是通过采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免或减少不利的生态影响。一般通过工程设计、施工方案、变更项目内容或规模、适当防护等手段避免或减少项目造成难以挽回的环境损失、根据本工程特点，建议采取以下降低对植物植被影响的避免措施：

①坚决制止工程占地以外林地和草本资源滥砍乱伐、过量采伐等不良经营方式，保护和培育林地，特别要防止趁工程建设之机大肆砍伐林木事件的发生，在工程施工等人为活动中，重视对工程占地以外林地植被的保护。

②工程在施工过程中避免造成大量的水土流失。对外和场内交通道路等工程施工活动易产生水土流失，施工道路应尽量利用施工区域内已有的道路，工程采用车辆、人力两种运输方式，车辆运输均沿工程附近已有道路进行运输，对于汽车开不到区域尽量采用人力运输，不另开辟临时汽车运输道路占地。

③严格管理，控制施工作业面，避免对施工作业面以外植被造成不必要的占用和破坏。

④施工便道及临时用地要尽量缩小范围，减少对林地和农田的占用。

（2）生态影响的消减措施

工程在施工过程中不可避免对生态环境造成一定的不利影响，主要表现在水土流失及陆生植物的影响方面，为了将施工活动的生态影响削减至合理的程度，采取措施如下：

①根据施工总平面布置图，严格确定施工作业范围，进行标桩划界，减少对林地和农田的占用；禁止施工人员进入非施工占地区域，以减少对周边区域植被碾压及破坏，非施工区严禁烟火、狩猎等活动。

②尽可能地减轻在施工过程中因土石方运输造成的扬尘污染以及雨季施工潜在的水土流失和对植被的破坏。

③对于施工作业带内的植被，除施工场地需要全部清除植被的部分外，其他部分应保留原来植被，不刻意破坏这些地段的植被景观，以缩短自然植被恢复的时间，增大植物自然生长的机会，有利于后期的植被恢复。

④土方施工开挖时应分层开挖，分层堆放，施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复。为了防止施工占地表层土的损耗，要求将施工开挖地表面30cm厚的表层土剥离，进行留存。待施工结束后用于施工场地平整，进行绿化。

⑤施工结束后，全面拆除施工临时设施，彻底清除施工废弃杂物，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复临时占地植被尽快恢复地表原貌。

5.5.2动物保护措施

（1）合理安排施工作业时间，缩减工期、分段施工，如施工期间，遇到鸟类迁徙，禁止追逐鸟群、干扰候鸟迁徙，应尽可能停止施工、并立即停止高噪音施工任务，最大可能降低施工活动对鸟类迁徙的影响施工营区的布置远离生态保护红线区域，避免施工现场的施工营区、车辆等强光照射，影响鸟类正常迁徙和栖息。

（2）施工期要严格规划施工地点和施工作业带宽度，施工运输车辆严格行驶路线，并应限速行驶、禁止鸣笛，以减少对陆生动物的惊扰。施工作业应选用低噪声施工机械和运输车辆，项目区运输车辆车速应低于30km/h，禁止鸣放高音喇叭，避免施工人员大声喧哗。

（3）整个工程避免夜间施工，若因特殊原因确需在夜间进行施工，应在当地主管部门备案并减少灯光的使用，避免在夜间用大功率探照灯，管控灯光照射方向。

（4）加强对施工人员的管理制度，严禁施工人员使用非法手段捕鱼，捕捞水生野生动物，保证该区域内的生态平衡。

（5）在施工前应加强对施工人员的宣传教育，规范施工行为，提高施工人员对野生动物的保护意识，施工人员进入后及整个施工期间，经常进行《野生动物保护法》规定等有关的法律教育，以公告、宣传册等形式，教育施工人员爱护花草树木及野生动植物。

5.5.3水生态保护措施

施工废水、生活污水应及时收集并进行无害化处理，避免其流入河道，污染水生生物生存环境。固体废弃物应妥善处理，严格控制堆放范围，施工前期应建设防护墙等设施，避免固体废弃物滑入河道污染水体。施工用料的堆放应远离水体，应在材料堆放场四周挖截排水沟等，防止被暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。

加强教育和宣传，施工过程中应该尽可能远离蓟运河河道，减少可能会对水体产生扰动的工程操作和人为干扰。施工过程中定期检查施工机具，杜绝滴、漏油污，并及时清理所有废弃物、垃圾，减少对沿线土地及水源的污染。优化施工工艺，采用环境影响较小的机械顶管施工，进一步缩短工期，减少对鱼类等水生生物的影响。合理安排工程的工期，尽量避免在鱼类繁殖期进行掏挖等对水生态环境影响较大的施工工序。

施工结束后，及时清理所有废弃物、垃圾，并进行集中处理，要及时补水，将施工影响范围内的河道进行疏通，恢复河流水生生物生境。

5.5.4生态环境恢复

鲍丘河方家庄镇堤岸植被恢复工程

对方家庄镇鲍丘河-箭杆河桩号25+750～26+900进行堤岸植被恢复工程，全长1.15km。结合护岸设计形式，岸坡上栽植小规格西府海棠316株，片植马蔺、八宝景天、宿根鼠尾草、细叶芒、千屈菜4770m2及散播缀花草坪6282m2。

箭杆河-鲍丘河王卜庄镇堤岸植被恢复工程

植被恢复结合护岸形式，充分保留现状高大乔木，在岸坡上片植丰花月季、马蔺、宿根鼠尾草、大花萱草、千屈菜4832m2及散播缀花草坪6018m2。

箭杆河林亭口镇堤岸生态化改造工程

林亭口镇附近新、老九园线之间的桩号40+120～41+615，长度1.495km。本段现状护岸为部分浆砌石挡墙（桩号40+980～40+100左岸）与浆砌石护坡形（其余段）成护岸，护岸顶高程布设人行步道的复式断面，河道底宽为29.00m～42.00m。桩号40+980～40+100左岸采用箱型生态框对现状硬质挡墙进行生态化改造，全长0.12km，拆除现状硬质栏杆及基础，堆叠箱型生态框3层，总高度为3m。生态框布置素混凝土底板，底板厚0.4m，生态框底及背水侧敷设土工布（300g/m2），顶层生态框一半置于拆除后的挡墙之上，生态框上种植菖蒲+千屈菜。

对林亭口镇附近长度1.495km河道护岸进行生态化改造，恢复植被，提升亲水空间及步道，面积约为52133m2。

5.5.5土壤保护措施

本项目施工期土壤环境影响主要为工程建设占地、土方开挖、对土地利用类型的改变等，造成土壤侵蚀。工程永久占地主要为耕地、林地，工程建成后改变为水利设施用地，对项目区土地利用性质改变较大，但永久占地范围小，且较为分散，可保存土表资源，施工结束后进行全面绿化。

结合工程建设布局和施工特点，部分区域如临时施工道路、临时堆土场等根据后期植被恢复需求，对工程扰动区域进行表土剥离。

主体工程区清基表土临时堆存于临时堆土场，施工生产生活区为点状区域，表土可临时堆存于场内一角或平缓高处，临时道路区表土需沿道路沿线分段集中堆放，并采取必要的临时拦挡和苫盖措施，防止表土流失。弃渣场进行表土剥离及回覆等工程措施、绿化等植物措施、临时苫盖等临时措施。综上，工程占地范围内的生态平衡基本不会遭到破坏，不会对土壤产生明显影响。

5.5.6水土保持措施

主体工程区

（1）河道治理区

主体工程已经考虑河道堤坡两岸的植被恢复工程，且主体工程在施工前进行清基，施工期间清基土集中存放于永久占地范围内，施工结束后用于堤坡植被恢复覆土。

施工期间的临时拦挡和苫盖措施，对堤防回填土进行临时拦挡，对裸露边坡进行苫盖。袋装土拦挡型式为梯形断面，顶宽0.5m，底宽1m，高1m，背坡铅直，面坡坡比1:0.5；密目网规格为1500目/100cm2。共需拦挡长度48m，袋装土39.42m3，密目网102m2；对岸坡裸露地表采用密目网苫盖，苫盖面积1463m2。

（2）建筑物工程区

①临时措施

施工期间对建筑物工程区裸露地采取行临时苫盖措施，密目网规格为1500目/100cm2，密目网100m2。

（3）生态建设区

①工程措施

主体工程已考虑生态建设工程区的清基措施。

②植物措施

施工结束后主体考虑对该区进行景观绿化措施。

（3）临时措施

对生态建设工程区裸露地表采用密目网苫盖，苫盖面积46400m2。

（4）弃渣场区

本工程共布设四个平地型弃渣场，弃渣场占地面积为2.54hm2，占地类型为水域及水利设施用地、交通运输用地。

①工程措施

施工结束后，对扰动区域进行土地平整，土地平整面积2.54m2。

②临时措施

本方案补充对该区裸露地表得苫盖措施。密目网规格为1500目/100cm2。共需密目网15200m2。

（5）临时道路区

①临时措施

在施工临时道路一侧开挖排水沟，土质排水沟采用梯形断面，尺寸为0.4m×0.4m（底宽×深），坡比1:1。排水沟开挖长度6.36km，土方开挖2238.72m3。施工期间，对该区裸露采用密目网苫盖。密目网规格为1500目/100cm2。共需密目网10933m2。

（6）施工生产生活区

施工生产生活区包括机械停放场、综合加工厂、仓库和混凝土拌和系统等，占地面积6.13hm2。

①工程措施

施工结束后，对扰动区域进行土地平整，土地平整面积6.13hm2。

②临时措施

为防止临时堆存的开挖料发生水土流失，在施工过程中用编织袋装土在堆土的外侧坡脚进行挡护，临时堆土表面采用密目网苫盖措施，四周开挖土质排水沟。袋装土拦挡型式为梯形断面，顶宽0.5m，底宽1m，高1m，背坡铅直，面坡坡比1:0.5；密目网规格为1500目/100cm2。排水沟为梯形断面，尺寸为0.4m×0.4m（底宽×深），坡比1:1。共需拦挡长度57m，袋装土47.13m3，密目网145.86m2，开挖排水沟57m，排水沟土方开挖20.11m³。

本工程的水土流失防治主要以工程措施以及临时措施为主。

水土保持措施工程量
水土保持措施

单位

主体工程区

弃渣场区

临时道路区

临时堆土区

施工生产生活区

合计

工程措施

土地整治

土地平整

hm2
0.00

2.54
0.00

6.47

6.13

15.14

临时措施

临时拦挡

袋装土

m3
39.42

0.00

0.00

47.13

0.00

86.55

临时苫

盖

密目网

m2
47963.00

15200.00

10933.33

145.86

164.74

74406.93

临时排

水

排水沟开

挖

m3
0.00

0.00

2238.72

20.11

225.28

2484.11

5.5.8景观保护措施

（1）严格保护施工临时占地范围内的植被景观。对于施工临时占地范围内的植被，应尽量保留原来植被，避免破坏植被景观，以缩短自然植被恢复的时间，增大植物自然生长的机会，有利于后期的植被恢复。

（2）尽快恢复原始地貌。施工结束后，全面拆除施工临时设施，彻底清除施工废弃杂物，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复临时占地植被，恢复原始地貌。
5.5.9施工期风险防范措施

本项目风险事故主要为施工车辆发生碰撞或坠落水体导致柴油泄漏入河的风险，本项目主要施工机械车辆为自卸汽车、挖掘机、推土机、拖拉机、打夯机等，有入河风险；施工期意外损坏占压的电力设施、通讯、天然气、雨水、热力、输配水管等，造成突发性事故。

风险防范措施如下：
1、施工期规范施工车辆通行，保证施工现场道路畅通；
2、施工过程中，建设单位应密切留意当地气象预报，在恶劣天气条件下应停止施工，还需提前做好防止污染物扩散等环境保护工作；
3、减少夜间车辆行驶作业，确保车辆行驶安全；
4、靠河侧设置警示标语，现场配置现场指挥人员；
5、加强人员培训，确保不疲劳驾驶；
6、需从源头杜绝车辆不慎入海事故的发生，加强环保宣传教育，提高作业人员的环保意识，以及对溢油事故危害和污染损害严重性的认识，避免因人为操作失误而造成漏油事故；
7、溢油事故一旦发生，最早发现者应切断事故源强，部门自救。立即启用应急预案，泄漏事故发生后，应在事故发生点周围布设围油栏，将溢油事故污染控制在围油栏包围的水域范围内，立即通知生态环境主管部门要求启动区域环境风险应急预案，积极配合采取必要的应急措施回收、消除溢液，减轻对边水体水质的影响。

8、对于本项目穿越电力设施、通讯、天然气、雨水、热力、输配水管等管线段施工，具体措施如下：

①切实落实管线的准确位置，合理布置施工线路，避免施工操作时损伤管道；

②穿越施工区禁止明火和抽烟，避免引起危险；

③加强对施工人员的生产安全宣传教育工作，增强其安全意识。

	运营期生态环境保护措施
	本项目运营期对周边生态环境的影响极小，运营后应加大对鲍丘河-箭杆河幸福河河段的巡线力度，同时运营单位应制定切实有效的运营期防火防洪应急预案，在火灾或洪水发生时，能与消防、环境、水务等有关部门及时取得联系，汇报事故情况，以便有关部门迅速采取有效措施，减少事故危害，减轻对生态环境的破坏。

1、运营期的生态保护措施

（1）河道附近设立标示牌，禁止乱扔垃圾、禁止污水等排入河流中，加强周边居民的环保意识。

（2）设置生态保护宣传栏，定期开展生态保护宣传活动，增加周围居民的生态环保意识。

（3）运行期做好水闸的日常维护工作，日常维护过程注意加强环境管理，确保河道内的水质良好。

（4）及时清理岸带挺水植物周围的杂物和垃圾，及时补种缺损植株，冬至后至立春萌动期前应对枯枝萎叶进行修剪，避免火灾隐患，除草时注意不要破坏根系。

	其他
	环境监测计划及竣工环保验收

5.6.1环境管理及监测计划

A.环境管理

（1）环境管理目的

为确保工程的正常建设，合理地使用环保资金，落实并完善各项环境保护对策和监测计划，及时处理工程建设中产生的环境问题，工程施工期间应设立环境保护管理机构，完善“三同时”制度。

（2）环境管理任务

①制定施工区环境管理办法，并监督实施；

②作好施工期各项突发污染事故的应急处理措施；

③加强废水处理及除尘设施的日常养护与维修，确保设备正常运行；

④组织施工期的环境监测。加强对施工人员的环保宣传教育，增强其环保意识；

⑤在施工后期，组织好施工区生态环境恢复工作。。

B、环境监测

（1）施工期监测
本工程环境影响主要集中在施工期。施工期环境影响主要为施工扬尘和施工噪声、施工地表水等。

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》中按建设项目建设阶段、生产运行、服务期满后（可根据项目情况选择）等不同阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，提出具体环境管理要求。根据本工程的特征，施工期的环境监测计划见下表。

本工程施工期环境监测计划

类型
项目
施工期监测方案
环境空气

污染物来源
施工扬尘

清淤
监测因子
TSP
臭气浓度
执行标准
质量标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

/
排放标准

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值
《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）
监测点位

施工区上风向、西李各庄村、大角甸村、尹家庄村、王山庄村等居民点各设置1个监测点位，共计设置5个环境空气监测点

于工程清淤施工地点以及各弃渣场处，共布设7个监测点。
监测频次

高峰期监测1次，每次连续1天

实施机构

具备相应资质的环境监测机构

负责机构

天津市宝坻区水利工程服务中心

环境噪声

污染物来源

施工机械噪声

监测因子

等效连续A声级

执行标准
质量标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类

排放标准

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

监测点位

共布置8个监测点，布设于距施工区小于50m的环境保护目标靠近施工场界处

监测频次

每季度1次，测1天，每天昼间、夜间各1次

实施机构

具备相应资质的环境监测机构

负责机构

天津市宝坻区水利工程服务中心

施工期地表水
污染物来源

鲍丘河/窝头河-箭杆河
监测因子

COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数等

排放标准

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

监测点位

根据实际施工情况，工程范围上游500m、各工区下游100m分别设置1个点位，共计6个点位进行水质监测
监测频次

施工期施工高峰期监测1 次，各测一天1次

实施机构

具备相应资质的环境监测机构

负责机构

天津市宝坻区水利工程服务中心

施工期底泥
污染物来源
施工时弃土方
监测因子
底泥pH值、砷、汞、铬、铅、镉、铜、锌等重金属；浸出液监测铬、六价铬、砷、汞、铜、铅、锌、镉、镍、六六六、苯丙比、滴滴涕、氰化物等
质量标准
《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)
监测点位
河道清淤位置处设置，共布设3个监测点
监测频次
根据施工安排建议施工期内监测1次
实施机构
具备相应资质的环境监测机构
负责机构
天津市宝坻区水利工程服务中心
（2）运营期监测
陆生生物：在鲍丘-箭杆河沿线调查陆生动植物区系组成、分布及其特点、种群数量、生物多样性的变化，植被恢复措施执行情况。施工结束后监测第二年4~6月开展。

水生生物：主要调查浮游动物、浮游植物、底栖动物、水生植物的种群、现存量、优势种、地区分布、生态习性、经济价值等。施工结束后监测第二年开展1次，根据《水库渔业资源调查规范》和《内陆水域渔业自然资源调查试行规范》推荐的方法进行采样和鉴定。

根据施工情况，若出现扰民、环境方面投诉、信访，适量增加监测点位，检测频次等。

5.6.2“三同时”验收

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令682号）第十七条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

验收办法参照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。建设项目竣工后，建设单位应当根据环评文件及审批意见进行自主验收，向社会公开并向环保部门备案。其中，需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。建设项目竣工验收通过后，方可正式投产运行。

排污许可制执行要求

根据环办环评[2017]84号《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环境保护部令第11号）及《天津市人民政府办公厅关于转发市环保局拟定的天津市控制污染物排放许可制实施计划的通知》（津政办发[2017]61号），本工程不属于固定污染源管理范畴，待国家或地方出台新的管理要求后，企业按照新的要求进行排污许可管理。

	环保投资
	本工程总投资为10696.39万元，本工程环境保护投资总计98.76万元，环保投资占总投资的0.9%。

环保投资概算详见下表。
环境保护工程投资概算表

类别
环保措施/治理方法
施工期投资（万元）
运营期投资（万元）
环境空气
弃土苫盖、施工现场适当洒水降尘；
4
/
声环境
施工期隔声降噪措施，声屏障租赁等
15.5
/
水环境
排污泵、环保厕所+化粪池、清运等
7.2
/
固体废物
工程弃土、淤泥、生活垃圾及时清运
1.35
/
水土保持
施工场地及挖方断面防护，防治水土流失
9.94
/
生态环境
在工地设置动物保护宣传牌，制定有关动物保护、生态保护的规定和惩罚措施
0.5
3.61
临时占地植被恢复、播撒草籽
43.47
/
监测
环境监测、生态监测
13.19
/
合计

/



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	设置围挡封闭施工，严格控制施工作业带范围，尽量减少临时占地，减少对现有植被的破坏；临时占地开挖前将表土剥离，妥善保存后可作为后期绿化覆土；施工结束后及时进行

地表植被恢复。
	设置围挡，严格控制施工作业带；表土剥

离并进行妥善保管；对临时占地进行地标植被恢复。
	/
	/

	水生生态
	加强施工期环境管理，禁止将施工废水、固体废弃物等随意排放至地表水环境
	加强施工环境管理，施工废水和固体废弃物均有合理去向，禁止随意排放。
	/
	/

	地表水环境
	施工营区内均设置1座移动式临时厕所（含化粪池），由环卫部门进行清掏运。混凝土养护废水产生于表层混凝土养护，废水产生量极少，可以自然蒸发，不排入河道；基坑废水在基坑内进行沉淀处理后，再回用于施工场地除尘洒水或绿化。禁止向周边地表水体丢弃施工废物。
	施工营区内均设置1座移动式临时厕所（含化粪池），由环卫部门进行清掏运。混凝土养护废水产生于表层混凝土养护，废水产生量极少，可以自然蒸发，不排入河道；基坑废水在基坑内进行沉淀处理后，再回用于施工场地除尘洒水或绿化。禁止向周边地表水体丢弃施工废物
	河道附近设立标示牌，禁止乱扔垃圾、禁止污水等排入河流中，加强周边居民的环保意识。
	河道附近设立标示牌，禁止乱扔垃圾、禁止污水等排入河流中，加强周边居民的环保意识。

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设置施工围挡，采用低噪声施工作业设备，合理安排施工作业时间，夜间不施工
	设置施工围挡，采用低噪声施工作业设备，合理安排施工作业时间，夜间不施工
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	落实“六个百分之百”，设置围挡、苫盖、喷淋、冲洗等措施防治扬尘
	落实“六个百分之百”，设置围挡、苫盖、喷淋、冲洗等措施防治扬尘
	/
	/

	固体废物
	①施工期人员产生的生活垃圾投入工地定点垃圾桶，由城管委定期清运；②本工程产生的一般固废弃淤泥、弃土，淤泥、弃土由施工单位直接通过汽运的方式送弃渣场；③施工期产生的建筑垃圾统一运输至渣土管理部门指定地点；④危险废物废机油、废油桶、废沾染物储存在危废暂存间内，委托有资质的单位进行处置。
	①施工期人员产生的生活垃圾投入工地定点垃圾桶，由城管委定期清运；②本工程产生的一般固废弃淤泥、弃土，淤泥、弃土由施工单位直接通过汽运的方式送弃渣场；③施工期产生的建筑垃圾统一运输至渣土管理部门指定地点；④危险废物废机油、废油桶、废沾染物储存在危废暂存间内，委托有资质的单位进行处置。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	需从源头杜绝车辆不慎入海事故的发生，加强环保宣传教育，提高作业人员的环保意识，以及对溢油事故危害和污染损害严重性的认识，避免因人为操作失误而造成漏油事故；溢油事故一旦发生，最早发现者应切断事故源强，部门自救。立即启用应急预案，泄漏事故发生后，应在事故发生点周围布设围油栏，将溢油事故污染控制在围油栏包围的水域范围内，立即通知生态环境主管部门要求启动区域环境风险应急预案，积极配合采取必要的应急措施回收、消除溢液，减轻对边水体水质的影响。

切实落实管线的准确位置，合理布置施工线路，避免施工操作时损伤管道；穿越施工区禁止明火和抽烟，避免引起危险
	需从源头杜绝车辆不慎入海事故的发生，加强环保宣传教育，提高作业人员的环保意识，以及对溢油事故危害和污染损害严重性的认识，避免因人为操作失误而造成漏油事故；溢油事故一旦发生，最早发现者应切断事故源强，部门自救。立即启用应急预案，泄漏事故发生后，应在事故发生点周围布设围油栏，将溢油事故污染控制在围油栏包围的水域范围内，立即通知生态环境主管部门要求启动区域环境风险应急预案，积极配合采取必要的应急措施回收、消除溢液，减轻对边水体水质的影响。

切实落实管线的准确位置，合理布置施工线路，避免施工操作时损伤管道；穿越施工区禁止明火和抽烟，避免引起危险
	①防汛路设置界桩、里程桩、标识牌和警示牌等管理设施。

②车辆必须保持安全车速，严禁外来明火。
	①防汛路设置界桩、里程桩、标识牌和警示牌等管理设施。

②车辆必须保持安全车速，严禁外来明火。

	环境监测
	本工程制定施工期的环境检测。
	确保按照施工期的环境监测计划完成各项监测。
	本工程制定运营期的环境检测。
	确保按照运营期的环境监测计划完成各项监测。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	本工程是对天津市鲍丘河-箭杆河幸福河湖建设项目，主要建设内容包括河湖系统治理、提升管护能力、助力流域区域发展3大方面，通过河湖堤岸功能改造、河湖水域空间保护修复、水文化保护与传承、河湖水域岸线管理保护、智慧管护设施建设等工程体系。

本工程属于重大基础设施，建设内容符合当前国家和天津市的产业政策要求。本工程所在区域环境质量现状良好，工程施工期将对大气环境、声环境、水环境、生态环境产生一定影响，在采取措施后，工程对环境的负面影响可以得到控制和减缓，施工结束后这些影响大部分也将消除。建设单位在施工期和营运期，严格执行“三同时”制度，落实本环境影响评价中提出的各项环境保护措施和建议的前提下，从环境保护角度论证，项目的建设具备环境可行性。


—18—

_1234567891.vsd
�

清基


S3


景观影响、废气、废水、噪声、固废


清淤


活性炭装置


排气筒P1


ABS、TPE


不合格


G1、N


G1:注塑废气；G2:破碎废气；N：噪声；S1：废包装袋；S2：边角料；S3:不合格品；


N、S2


S3


土方开挖及填筑


合格


组装外售


破碎


回收利用


G2、N


布袋除尘器


排气筒P2


S4


烘干


混料


N、S1


格宾石笼


河道清淤


景观影响、废气、废水、噪声、固废


钢筋混凝土施工


土方开挖及回填


拉森钢板桩施工


金属结构制作安装



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

切割


S3


景观影响、废气、废水、噪声、固废


绑扎


活性炭装置


排气筒P1


ABS、TPE


噪声、固废


噪声


不合格


G1、N


G1:注塑废气；G2:破碎废气；N：噪声；S1：废包装袋；S2：边角料；S3:不合格品；


N、S2


S3


弯曲


合格


组装外售


破碎


钢筋加工


废气、噪声、固废


布袋除尘器


排气筒P2


S4


烘干


混料


N、S1


焊接


切割


组装


噪声、固废、废气


木材加工



